Приложениe  към ценово предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от Възложителя при

възникнала необходимост от извършването им и могат да включват изпълнение на следните строителни и монтажни работи:

| № по ред | Видове работи | ед. мярка | Ед. цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |
| I | Земни работи |  |  |
| 1 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см | м² |  |
| 2 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта над 10 см | м³ |  |
| 3 | Отстраняване на хумус машинно с деб. на пласта до 20 см | 100 м² |  |
| 4 | Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м³ |  |
| 5 | Тънки изкопи до 0.5 м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м³ |  |
| 6 | Изкоп на ями 0.3-5.0 м² и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 7 | Изкоп на ями 0.3-2 м² и дълбочина до 4 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 8 | Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 9 | Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 10 | Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 11 | Изкоп укрепен с ширина 1.2-4 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 12 | Изкоп с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м в скални почви с електрически къртач | м³ |  |
| 13 | Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние | м³ |  |
| 14 | Разриване ръчно на земни почви | 100 м³ |  |
| 15 | Засипване на тесни изкопи без трамбоване | м³ |  |
| 16 | Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5 м в земни почви, направени по механизиран начин | м³ |  |
| 17 | Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10 см | м³ |  |
| 18 | Натоварване на земни почви на камион ръчно | м³ |  |
| 19 | Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички | м³ |  |
| 20 | Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички | м³ |  |
| 21 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в земни почви | м² |  |
| 22 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина 2-4м в земни почви | м² |  |
| 23 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в скални почви | м² |  |
| 24 | Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал | м³ |  |
| 25 | Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал | м³ |  |
| 26 | Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал | м³ |  |
| 27 | Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал | м³ |  |
| 28 | Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал | м³ |  |
| 29 | Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт | м³ |  |
| 30 | Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер | м³ |  |
| 31 | Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100 м при нормални условия | м³ |  |
| 32 | Изкоп на ями до 5.00м², дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти | м³ |  |
| 33 | Тънки изкопи в сбити почви до 0,50 м за ремонти | м² |  |
| 34 | Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ рохки почви, отвън | м³ |  |
| 35 | Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ сбити почви, вътрешен | м³ |  |
| 36 | Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално | м³ |  |
| 37 | Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално | м³ |  |
| 38 | Плътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м | м² |  |
| 39 | Плътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина над 2 м | м² |  |
| 40 | Неплътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м | м² |  |
| 41 | Водочерпене с ел. помпа при ремонти | м³ |  |
| 42 | Превоз на земни маси на разстояние до 10 км | м³ |  |
| 43 | Превоз на земни маси на разстояние до 20 км | м³ |  |
| II | Кофражни работи |  |  |
| 1 | Кофраж за колони, чашки на колони и подобни | м² |  |
| 2 | Кофраж за стоманобет. корнизи, еркери и други подпрян конзолно | м² |  |
| 3 | Кофраж за бетонни стени, канали, парапети, асанс. шахти сдебелина до 15 см | м² |  |
| 4 | Кофраж за ст. бетонни стени с инвентарни кофражни конструкции различни модели | м² |  |
| 5 | Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти | м² |  |
| 6 | Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуващи сгради с кофражни платна | м² |  |
| 7 | Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции, корнизи , парапети и подобни | м² |  |
| III | Армировъчни работи |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на заготвена армировка | кг |  |
| 2 | Доставка на заварена арматурна мрежа | кг |  |
| 3 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см | кг |  |
| 4 | Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А1 и А2 | кг |  |
| 5 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А3 | кг |  |
| 6 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А1 и А2 | кг |  |
| 7 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А3 | кг |  |
| 8 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А1 и А2 | кг |  |
| 9 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А3 | кг |  |
| 10 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А1 и А2 | кг |  |
| 11 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А3 | кг |  |
| 12 | Рабиц за покриване на канали | м² |  |
| 13 | Рабиц по тавани-гладки, ребрени, касетирани при предварително спуснати железа | м² |  |
| 14 | Рабиц по тавани – гладки, ребрени, касетирани без предварително спуснати железа | м² |  |
| 15 | Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони | кг |  |
| 16 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонти | кг |  |
| 17 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм при ремонти | кг |  |
| 18 | Демонтиране на рабиц | м² |  |
| IV | Бетонови работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки | м³ |  |
| 2 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15.5 за основи, фундаменти и настилки | м³ |  |
| 3 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и настилки | м³ |  |
| 4 | Ръчно приготвяне на бетон М200 на място за ремонти – поръчка до 5 м³ | м³ |  |
| 5 | Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонти – поръчка до 5м³ | м³ |  |
| 6 | Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка до 1м³ | м³ |  |
| 7 | Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м³ | м³ |  |
| 8 | Доставка и полагане на бетон за щурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м³ | м³ |  |
| 9 | Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти | м³ |  |
| 10 | Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни при ремонти | м³ |  |
| 11 | Разбиване на бетон с чук и шило | м³ |  |
| 12 | Разбиване на стоманобетон с чук и шило | м³ |  |
| 13 | Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук | м² |  |
| 14 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук | м² |  |
| 15 | Разбиване на стоманобетон с електр. къртач | м³ |  |
| 16 | Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач | м² |  |
| 17 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач | м² |  |
| 18 | Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило | м² |  |
| 19 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно | м² |  |
| 20 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач | м² |  |
| 21 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач | м² |  |
| 22 | Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач | м³ |  |
| 23 | Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач | м² |  |
| 24 | Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач | м² |  |
| 25 | Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно | бр. |  |
| 26 | Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно | бр. |  |
| 27 | Шпакловка на видим бетон | м² |  |
| 28 | Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон | м² |  |
| V | Дърводелски работи |  |  |
| 1 | Ламперия от пресовани плоскости с фурнир от всички видове в/у готова основа | м² |  |
| 2 | Ламперия от ламинирани плоскости | м² |  |
| 3 | Демонтаж дървени щурцове над врати и прозорци | м³ |  |
| 4 | Монтаж дървени щурцове над врати и прозорци | м³ |  |
| 5 | Направа на вътрешно работно скеле за ремонти | м³ |  |
| 6 | Доставка и монтаж на подови первази от дърво | м |  |
| 7 | Доставка и монтаж на подови первази от РVС | м |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет при ремонти | м² |  |
| 9 | Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 10 | Буков паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 11 | Дъбов паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 12 | Буков паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 13 | Лакиране на циклен паркет | м² |  |
| 14 | Пререждане на стар паркет | м² |  |
| 15 | Демонтиране на дървен парапет | м |  |
| 16 | Изтъркване, намазване и лъскане на первази | м |  |
| 17 | Разковаване и наковаване на паркетни первази | м |  |
| 18 | Демонтаж на дървена ламперия | м² |  |
| VI | Облицовъчни работи |  |  |
| 1 | Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс, без доставка на плочите/ | м² |  |
| 2 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило | м² |  |
| 3 | Разваляне на фаянсови облицовки край мивки и подобни | м² |  |
| 4 | Подмяна на единични фаянсови плочки по стени | бр. |  |
| 5 | Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни | бр. |  |
| 6 | Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м² |  |
| VII | Мазачески работи |  |  |
| 1 | Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени, еднопластова, с готова смес при ремонти | м² |  |
| 2 | Вътрешна гладка мазилка по газобетон, еднопластова, с готова смес при ремонти | м² |  |
| 3 | Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени | м² |  |
| 4 | Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани | м² |  |
| 5 | Изкърпване на гипсова шпакловка | м² |  |
| 6 | Очукване на вароциментна мазилка | м² |  |
| 7 | Очукване на циментна мазилка | м² |  |
| 8 | Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците | м² |  |
| 9 | Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители | м |  |
| 10 | Обръщане около дограма с гипсова мазилка | м |  |
| 11 | Обръщане около дограма с подзиждане и гипсова мазилка | м |  |
| 12 | Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували | м³ |  |
| VIII | Настилки |  |  |
| 1 | Изравнителна шпакловка | м² |  |
| 2 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм | м² |  |
| 3 | Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм | м² |  |
| 4 | Настилка от мокет /без включена стойност на мокета/ | м² |  |
| 5 | Доставка и монтаж на подови первази от дърво | м |  |
| 6 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни | м |  |
| 7 | Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см | м |  |
| 8 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см | м |  |
| 9 | Настилка от гранитогрес на лепило | м² |  |
| 10 | Настилка от теракотни плочи на лепило | м² |  |
| 11 | Настилка от мозаечни плочки на лепило | м² |  |
| 12 | Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор | м² |  |
| 13 | Настилка от гранитни плочи | м² |  |
| 14 | Настилка от мраморни плочи | м² |  |
| 15 | Настилка от бетонови плочи | м² |  |
| 16 | Подова мозайка със и без бордюри | м² |  |
| 17 | Полиране на подова мозайка | м² |  |
| 18 | Шлайфане на подова мозайка | м² |  |
| 19 | Универсална замазка от суха смес | м² |  |
| 20 | Универсална суха полимерна замазка | м² |  |
| 21 | Полимерна хидроизолационна замазка | м² |  |
| 22 | Разливна настилка по подове, при ремонти | м² |  |
| 23 | Грундиране на подове при ремонти | м² |  |
| 24 | Импрегниране на подове при ремонти | м² |  |
| 25 | Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти | м² |  |
| 25 | Настилка от теракотни плочи на лепило, при ремонти | м² |  |
| 26 | Настилка от гранитни плочи, при ремонти | м² |  |
| 27 | Настилка от мраморни плочи, при ремонти | м² |  |
| 28 | Настилка от бетонови плочи, при ремонти | м² |  |
| 29 | Ремонт на обикновена мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м²) | м² |  |
| 30 | Гланцирана циментова замазка 2 см, при ремонти | м² |  |
| 31 | Машинно търкане на мозайка | м² |  |
| 32 | Ръчно търкане на мозайка | м² |  |
| 33 | Доставка и монтаж преходна лайсна | м |  |
| 34 | Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли | м² |  |
| 35 | Демонтаж на мокет | м² |  |
| IX | Бояджийски работи |  |  |
| 1 | Шпакловка с шпакловъчна смес | м² |  |
| 2 | Грундиране с готов грунд върху мазилка | м² |  |
| 3 | Блажна боя по дървени повърхности двукратно | м² |  |
| 4 | Блажна боя по радиатори двукратно | м² |  |
| 5 | Блажна боя по стоманени повърхности двукратно | м² |  |
| 6 | Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно | м² |  |
| 7 | Блажна боя по дървени повърхности трикратно | м² |  |
| 8 | Блажна боя по улуци и водосточни тръби трикратно | м |  |
| 9 | Блажна боя по радиатори трикратно | м² |  |
| 10 | Блажна боя по стоманени повърхности трикратно | м² |  |
| 11 | Блажна боя по стом. парапети, решетки трикратно | м² |  |
| 12 | Лакиране на дървени повърхности | м² |  |
| 13 | Баицване на дървени плоскости двукратно | м² |  |
| 14 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно | м² |  |
| 15 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно | м² |  |
| 16 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно | м² |  |
| 17 | Лакиране на дървени повърхности при ремонти | м² |  |
| 18 | Блажна боя по дървена боядисвана дограма еднократно | м² |  |
| 19 | Шпакловка с готова смес при ремонти | м² |  |
| 20 | Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени | м² |  |
| 21 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м² |  |
| 22 | Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване | м² |  |
| X | Хидроизолации |  |  |
| 1 | Изолационно полиетиленово покритие | м² |  |
| 2 | Грундиране на плоскости за хидроизолация | м² |  |
| 3 | Хидроизолация с битумна емулсия | м² |  |
| 4 | Хидроизолация с битумен лак | м² |  |
| 5 | Полагане на покр. мушама без залепване | м² |  |
| 6 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 2 кг/ м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 7 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 8 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 9 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 10 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 11 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 2 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 12 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 13 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 14 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 15 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 16 | Хидроизолация мазана еластична – три пласт | м² |  |
| 17 | Хидроизолация мазана еластична – два пласта | м² |  |
| 18 | Хидроизолация с пастообразна смес – един пласт | м² |  |
| 22 | Импрегнация за водоустойчивост | м² |  |
| 23 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 24 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 25 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 26 | Ремонт на хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 27 | Ремонт на хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 28 | Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти | м² |  |
| 29 | Хидроизолация с битумен лак, при ремонти | м² |  |
| 30 | Направа и полагане на битумен грунд при ремонти | м² |  |
| 31 | Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт | м² |  |
| 32 | Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта | м² |  |
| XI | Столарски работи |  |  |
| 10 | Монтаж на врата фурнирована - 29 cм | бр. |  |
| 11 | Доставка и монтаж на врата таблена 29 cм | м² |  |
| 12 | Монтаж на врата таблена 29 cм | м² |  |
| 16 | Уплътняване с полиуретанова пяна | м |  |
| 19 | Монтаж на дървени клепета за врати и прозорци | 10 бр. |  |
| 24 | Прогонка на еднокрила врата | бр. |  |
| 25 | Прогонка на двукрила врата | бр. |  |
| 26 | Прогонка на еднокрила входна врата | бр. |  |
| 27 | Демонтиране на каса на врата | бр. |  |
| 28 | Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 cм | бр. |  |
| 29 | Монтаж каса на врата 16 cм на място на демонтирана |  |  |
| 30 | Монтаж каса на врата 29 cм на място на демонтирана | бр. |  |
| 31 | Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м² | бр. |  |
| 33 | Поставяне на обикновена панта за врата | бр. |  |
| 34 | Направа и смяна на обикн. первази до 5 м дълж. за врата | м |  |
| 35 | Изпилване на каршалък | бр. |  |
| 36 | Смяна на вкопана брава комплект | бр. |  |
| 37 | Поставяне на секретна брава с патронник | бр. |  |
| 38 | Изваждане на секретна брава с патронник | бр. |  |
| 39 | Подрязване на врата отдолу | бр. |  |
| 40 | Обръщане на врата (ляво-дясно) | бр. |  |
| 41 | Прорязване отвор на врата с оформяване на рамка | бр. |  |
| 42 | Изкърпване около брава с издълбаване на гнездото | бр. |  |
| 43 | Изкърпване около панта | бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонти | м² |  |
| 47 | Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонти | м² |  |
| 48 | Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти | м |  |
| 49 | Уплътняване на дограма между крилата с дунапренени уплътнители при ремонти | м |  |
| 50 | Уплътняване на дограма между крилата с метални лайстни при ремонти | м |  |
| 51 | Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти | м |  |
| 52 | Смяна на мартинка комплект с изваждане на старата | бр. |  |
| 53 | Смяна на оливка комплект с изваждане на старата | бр. |  |
| 54 | Направа и смяна на водобран на прозорец | бр. |  |
| 55 | Сглобяване на шкаф-гардероб | бр. |  |
| 56 | Разглобяване на шкаф-гардероб | бр. |  |
|  | Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса): |  |  |
| 57 | 70/200/10 | бр. |  |
| 58 | 70/200/20 | бр. |  |
| 59 | 80/200/10 | бр. |  |
| 60 | 80/200/20 | бр. |  |
| 61 | 90/200/10 | бр. |  |
| 62 | 90/200/20 | бр. |  |
| 63 | 100/200/10 | бр. |  |
| 64 | 100/200/20 | бр. |  |
| 65 | Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ | м² |  |
| 66 | Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с двоен стъклопакет | м² |  |
| 67 | Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ | м² |  |
| 69 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати 100/200см при ремонти с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел и стъклопакет | м² |  |
| 70 | Доставка и монтаж на външни двукрили алуминиеви врати 200/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел | м² |  |
| 71 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с отваряемо крило при ремонти, с прекъснат термомост, стъклопакет стъкло бяло/бяло 4 мм с деб. на стените на AL профил минимум 1,5 мм | м² |  |
| 72 | Доставка и монтаж на алуминиева окачена фасада със стъклопакет | м² |  |
| 73 | Доставка и монтаж на алуминиеви витрини с прекъснат термомост и стъклопакет, стъкло бяло/бяло с деб. 5 мм и 4 мм на вътрешно и външно стъкло | м² |  |
| 74 | Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм | м² |  |
| 75 | Доставка и монтаж на PVC врати | м² |  |
|  | Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма |  |  |
| 76.1 | - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно | м |  |
| 76.2 | - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно | м |  |
| 76.3 | - Подзиждане с итонг вътрешно около врати и прозорци | м |  |
| 76.4 | - Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см | м |  |
| 76.5 | - Шпакловка около врати и прозорци вътрешно | м |  |
| 76.6 | - Боядисване с латекс около врати и прозорци | м |  |
| 76.7 | - Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см | м |  |
| 76.8 | - Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги | м |  |
| 76.9 | - Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см | м |  |
| 77 | Демонтаж на дървена дограма | м² |  |
| 78 | Демонтаж на метална дограма | м² |  |
| XII | Сухо строителство |  |  |
| 1 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/ | м² |  |
| 2 | Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели | м² |  |
| 3 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/ | м² |  |
| 4 | Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/ | м² |  |
| 5 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена | м² |  |
| 6 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена | м² |  |
| 7 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² |  |
| 8 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща | м² |  |
| 9 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция | м² |  |
| 10 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 11 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция | м² |  |
| 12 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 13 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция | м² |  |
| 14 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 15 | Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600 | м² |  |
| 16 | Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/1200 | м² |  |
| 17 | Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/ | м² |  |
| 18 | Окачени тавани „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/ | м² |  |
| 19 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/, при ремонти | м² |  |
| 20 | Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели, при ремонти | м² |  |
| 21 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/, при ремонти | м² |  |
| 22 | Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/, при ремонти | м² |  |
| 23 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти | м² |  |
| 24 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена, при ремонти | м² |  |
| 25 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща, при ремонти | м² |  |
| 26 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща, при ремонти | м² |  |
| 27 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция, при ремонти | м² |  |
| 28 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти | м² |  |
| 29 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти | м² |  |
| 30 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция, при ремонти | м² |  |
| 31 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти | м² |  |
| 32 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти | м² |  |
| 33 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция, при ремонти | м² |  |
| 34 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация, при ремонти | м² |  |
| XIII | Сградни В и К инсталации |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1/2" | м |  |
| 2 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 3/4" | м |  |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1" | м |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1½" | м |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2" | м |  |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2½" | м |  |
| 7 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода | м |  |
| 8 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода | м |  |
| 9 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода | м |  |
| 10 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода | м |  |
| 11 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода | м |  |
| 12 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за студена вода | м |  |
| 13 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за студена вода | м |  |
| 14 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода | м |  |
| 15 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода | м |  |
| 16 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода | м |  |
| 17 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода | м |  |
| 18 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода | м |  |
| 19 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла вода | м |  |
| 20 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла вода | м |  |
| 21 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 22 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 23 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 24 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 25 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 26 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 27 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 28 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 29 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 30 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 31 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 32 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 33 | Улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м |  |
| 34 | Улеи от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария | м |  |
| 35 | Улеи от 20/15 до 25/20 ръчно в бетонна стена | м |  |
| 36 | Пробиване отвори до 25/15 в зид 1/2 тухла | бр. |  |
| 37 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр. |  |
| 38 | Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла | бр. |  |
| 39 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1 тухла | бр. |  |
| 40 | Пробиване отвори до 20/15 в зид 1½ тухли | бр. |  |
| 41 | Пробиване отвори до 35/20 в зид 1½ тухли | бр. |  |
| 42 | Пробиване отвори до 50/50 в зид 1½ тухли | бр. |  |
| 43 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 20 cм ръчно | бр. |  |
| 44 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 30 cм ръчно | бр. |  |
| 45 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2” | м |  |
| 46 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3 /4" | м |  |
| 47 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1" | м |  |
| 48 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ¼ ” | м |  |
| 49 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ½ " | м |  |
| 50 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2" | м |  |
| 51 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2½" | м |  |
| 52 | Тапа поцинкована 1/2" | 6p. |  |
| 53 | Тапа поцинкована 3/4" | 6p. |  |
| 54 | Тапа поцинкована 1" | 6p. |  |
| 55 | Тапа поцинкована 2" | 6p. |  |
| 56 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 1/2” | 6p. |  |
| 57 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 3/4” | 6p. |  |
| 58 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 1” | 6p. |  |
| 59 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 1½” | 6p. |  |
| 60 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 2” | 6p. |  |
| 61 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 1/2” | 6p. |  |
| 62 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 3/4” | 6p. |  |
| 63 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 1” | 6p. |  |
| 64 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 2” | 6p. |  |
| 65 | Шибърен кран 1/2" без изпразнител | 6p. |  |
| 66 | Шибърен кран 3/4" без изпразнител | 6p. |  |
| 67 | Шибърен кран 1" без изпразнител | 6p. |  |
| 68 | Шибърен кран 1/2" c изпразнител | 6p. |  |
| 69 | Шибърен кран 3/4" с изпразнител | 6p. |  |
| 70 | Шибърен кран 1" с изпразнител | 6p. |  |
| 71 | Канелки чешмени обикновени 1/2” | 6p. |  |
| 72 | Спирателен кран с холендер ф 20 | бр. |  |
| 73 | Спирателен кран с холендер ф 25 | бр. |  |
| 74 | Канелки чешмени никелирани с удължител 5 см | 6p. |  |
| 75 | Канелки чешмени никелирани с удължител 7 см | 6p. |  |
| 76 | Питейни фонтанки стенни | 6p. |  |
| 77 | Комплект противопожарен кран в изкопана ниша | 6p. |  |
| 78 | Смесител на батерия за мивка- стенна | 6p. |  |
| 79 | Смесител на батерия за мивка- седяща | 6p. |  |
| 80 | Душ батерия | 6p. |  |
| 81 | Вана душ батерия | 6p. |  |
| 82 | Вана душ батерия - телефон | 6p. |  |
| 83 | Предпазен вентил (баланс) 1/2" за ел.бойлери | 6p. |  |
| 84 | Възвратни клапи 1/2" | 6p. |  |
| 85 | Възвратни клапи 3/4" | 6p. |  |
| 86 | Укрепители за водопроводни инсталации | 6p. |  |
| 87 | Укрепители за канал по вертикални клонове | бр. |  |
| 88 | Укрепители за водопровод по вертикални клонове | бр. |  |
| 89 | Водомер за студена вода 1/2" - 3 м³/ч | бр. |  |
| 90 | Водомер за студена вода 3/4" - 5 м³/ч | бр. |  |
| 91 | Водомер за топла вода 3/4" - 5 м³/ч | бр. |  |
| 92 | Водомер за топла вода 1¼" - 10 м³/ч | бр. |  |
| 93 | Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди | бр. |  |
| 94 | Каменинови тръби ф 75/1000 в сгради | м |  |
| 95 | Каменинови тръби ф 100/1000 в сгради | м |  |
| 96 | Каменинови тръби ф 150/1000 в сгради | м |  |
| 97 | Каменинови тръби ф 200/1000 в сгради | м |  |
| 98 | Чугунени тръби 73/1000 в сгради | м |  |
| 99 | Чугунени тръби 104/1000 в сгради | м |  |
| 100 | Чугунени тръби 200/1000 в сгради | м |  |
| 101 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация | м |  |
| 102 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация | м |  |
| 103 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация | м |  |
| 104 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация | м |  |
| 105 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация | м |  |
| 106 | PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 | м |  |
| 107 | PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/5.2 | м |  |
| 108 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8 | м |  |
| 109 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9 | м |  |
| 110 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/5.4 | м |  |
| 111 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3 | м |  |
| 112 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/5.2 | м |  |
| 113 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/5.2 | м |  |
| 114 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/5.5 | м |  |
| 115 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/5.8 | м |  |
| 116 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/5.2 | м |  |
| 117 | Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50 | бр. |  |
| 118 | Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50 | бр. |  |
| 119 | Сифони подови чугунени 27/27 ф 100 | бр. |  |
| 120 | Сифони водоприемници на покрива „Воронки” ф 100 | бр. |  |
| 121 | Вентилац. шапки за отдушници на канализация ф 125 | бр. |  |
| 122 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат вкл. сифон | бр. |  |
| 123 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат вкл. сифон | бр. |  |
| 124 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат вкл. сифон | бр. |  |
| 125 | Полупорцеланова конзола за мивка стояща | бр. |  |
| 126 | Полупорцеланова конзола стенна за мивка | бр. |  |
| 127 | Доставка и монтаж ботуш на мивка | бр. |  |
| 128 | Доставка и монтаж полуботуш на мивка | бр. |  |
| 129 | Кухненска мивка алпака – еднокоритна върху СКШ, вкл. сифон | бр. |  |
| 130 | Кухненска мивка алпака – двукоритна върху СКШ, вкл. сифон | бр. |  |
| 131 | Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче | бр. |  |
| 132 | Доставка, монтаж и подвързване на моноблок | бр. |  |
| 134 | Полупорцеланови писоари бели стенни | бр. |  |
| 135 | Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар | бр. |  |
| 136 | Дренаж на канализация в и около сгради с бетонни тръби 100 мм | м |  |
| 136 | Полагане на дренажен чакъл при сгради вълху готов терен | м³ |  |
| 137 | Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради | м |  |
| 138 | Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради | м |  |
| 139 | Изпробване на вертик. канализация до ф 150 в сгради | м |  |
| 140 | Отпушване на канал | м |  |
| 141 | Смяна каменинови тръби открити, вертикални, висящи при стара канализация | м |  |
| 142 | Сградни ревизионни шахти 60/60/60, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/ | бр. |  |
| 143 | Сградни ревизионни шахти 60/60/100, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/ | бр. |  |
| 144 | Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм | бр. |  |
| 145 | Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2": |  |  |
| 146.1 | - Спирателен кран с изпусквател 1½" | бр. |  |
| 146.2 | - Мрежест филтър 1½" | бр. |  |
| 146.3 | - Възвратна клапа 1½" | бр. |  |
| 146.4 | - Спирателен кран без изпразнител 1½" | 6p. |  |
| 146 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" | м |  |
| 147 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" | м |  |
| 148 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" | м |  |
| 149 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2" | м |  |
| 150 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2" | м |  |
| 151 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 3/4" | м |  |
| 152 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2" | м |  |
| 153 | Демонтиране на всички видове канелки месингови и pvc - 1/2", 3/4" и 1" | бр. |  |
| 154 | Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни | бр. |  |
| 155 | Смяна на гьончета на канелка, спирателен кран, батерия | бр. |  |
| 156 | Демонтиране батерия за тоалетна мивка - стояща с и без подвижен душ 1/2" | бр. |  |
| 157 | Демонтиране на тоалетна мивка със сифон | бр. |  |
| 158 | Демонтиране на тоалетна с PVC казанче | бр. |  |
| 159 | Демонтиране на писоар | бр. |  |
| 160 | Демонтиране на водомери за топла и студена вода ½”, ¾” и 1” |  |  |
| 161 | Демонтаж самостоятелен фитинг в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", и 1" и 1 ½ " | бр. |  |
| 162 | Демонтиране на каменинова канализационни тръби | м |  |
| 163 | Демонтиране каменинов разклонители ф 75/75, ф 100/75 и ф 100/100 | бр. |  |
| 164 | Демонтиране каменинов двоен разклонител ф 75/75/75 и ф 100/100/100 | бр. |  |
| 165 | Демонтиране вентилационна решетка | бр. |  |
| 166 | Демонтаж автомат за тоалетна | бр. |  |
| 167 | Демонтаж сифон за мивка | бр. |  |
| 168 | Демонтаж промивна тръба за тоалетна, мивка | бр. |  |
| XIV | Външни водопроводи и канализации |  |  |
| 1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см | м² |  |
| 2 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см | м² |  |
| 3 | Възстановяване на трошенокаменна настилка с деб. 15 см с ограничена ширина | м² |  |
| 4 | Възстановяване на асфалтова настилка с деб. 10 см с ограничена ширина | м² |  |
| 5 | Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи | м² |  |
| 6 | Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи | м³ |  |
| 7 | Полагане на баластрена подложка, трамбована, под тръбопроводи | м³ |  |
| 8 | Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване | м³ |  |
| 9 | Засипване на тесни изкопи с трошляк, вкл. трамбоване | м³ |  |
| 10 | Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване | м³ |  |
| 11 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 32 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 12 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 13 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 14 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 110 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 15 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 140 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 16 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 180 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 17 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 250 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 18 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 315 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 19 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 355 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 20 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 32 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 21 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 50 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 22 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 75 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 23 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 110 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 24 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 125 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 25 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 250 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 26 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 32 на челна заварка | бр. |  |
| 27 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 50 на челна заварка | бр. |  |
| 28 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 110 на челна заварка | бр. |  |
| 29 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 200 на челна заварка | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни тръби с фланци ф 100 мм | м |  |
| 31 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 100 мм | м |  |
| 32 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 250 мм | м |  |
| 33 | Монтаж и свързване на стоманени водопроводни тръби ф 100 мм с фланшови връзки | м |  |
| 34 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 3 /4" в изкоп | м |  |
| 35 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 1" в изкоп | м |  |
| 36 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 2" в изкоп | м |  |
| 37 | Доставка и монтаж на връзка "ФС" ф100 мм | бр. |  |
| 38 | Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у стоман. тръби ф100 мм | бр. |  |
| 39 | Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у HDPE тръби ф100 мм | бр. |  |
| 40 | Доставка и монтаж на тротоарен кран 2" комплект | 6p. |  |
| 41 | Доставка и монтаж на тротоарен кран фланшов ф60 комплект | 6p. |  |
| 42 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф60мм | бр. |  |
| 43 | Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф80мм | бр. |  |
| 44 | Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф100мм | бр. |  |
| 45 | Направа на опорни блокове на хоризонтална чупка | бр. |  |
| 46 | Дезинфекция на водопроводи ф 100 | 100 м |  |
| 47 | Дезинфекция на водопроводи ф 150 | 100 м |  |
| 48 | Дезинфекция на водопроводи ф 200 | 100 м |  |
| 49 | Дезинфекция на водопроводи ф 250 | 100 м |  |
| 50 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация | м |  |
| 51 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 125 за канализация | м |  |
| 52 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 160 за канализация | м |  |
| 53 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 200 за канализация | м |  |
| 54 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 250 за канализация | м |  |
| 55 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 315 за канализация | м |  |
| 56 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 400 за канализация | м |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 160 за канализация | бр. |  |
| 58 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 200 за канализация | бр. |  |
| 59 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 315 за канализация | бр. |  |
| 60 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 500 за канализация | бр. |  |
| 61 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 125/110 към монтирани тръби за канализация за бр. | бр. |  |
| 62 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 200/200 към монтирани тръби за канализация за бр. | бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 400/200 към монтирани тръби за канализация за бр. | бр. |  |
| 64 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация | м |  |
| 65 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация | м |  |
| 66 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация | м |  |
| 67 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 250 за външна канализация | м |  |
| 68 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 315 за външна канализация | м |  |
| 69 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 400 за външна канализация | м |  |
| 70 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф110 за канализация за бр. | бр. |  |
| 71 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф125 за канализация за бр. | бр. |  |
| 72 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф200 за канализация за бр. | бр. |  |
| 73 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф315 за канализация за бр. | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф400 за канализация за бр. | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф160/125 към монтирани тръби за канализация | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф250/160 към монтирани тръби за канализация | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф400/160 към монтирани тръби за канализация | бр. |  |
| 78 | Доставка и полагане на каменинов канал ф 200 в готов изкоп | бр. |  |
| 79 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 150 от тръби | м |  |
| 80 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 200 от тръби | м |  |
| 81 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 250 от тръби | м |  |
| 82 | Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 2 м с чугунен капак | бр. |  |
| 83 | Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 3 м с чугунен капак | бр. |  |
| 84 | Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 4 м с чугунен капак | бр. |  |
| 85 | Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 2 м с чугунен капак | бр. |  |
| 86 | Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 3 м с чугунен капак | бр. |  |
| 87 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 2 м с чугунен капак | бр. |  |
| 88 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 3 м с чугунен капак | бр. |  |
| 89 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 4 м с чугунен капак | бр. |  |
| 90 | Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 100 мм | бр. |  |
| 91 | Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 150 мм | бр. |  |
| XV | Външни и вътрешни спортни площадки, тротоари, огради |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой | м³ |  |
| 2 | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък | т |  |
| 3 | Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра | т |  |
| 4 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20 | м |  |
| 5 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15 | м |  |
| 6 | Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им | м |  |
| 7 | Дренаж с бетонни тръби ф 150 мм | м |  |
| 8 | Запечатка с асфалтова емулсия в/у бетонова настилка | 100 м² |  |
| 9 | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка | бр. |  |
| 10 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи | м² |  |
| 11 | Разваляне на тротоар от бетонни плочи на пясък | м² |  |
| 12 | Настилка от бетонни плочи на тревна фуга | м² |  |
| 13 | Настилка от бетонови плочи | м² |  |
| 14 | Разваляне на тротоар от каменни плочи, вкл. сортиране на плочите | м² |  |
| 15 | Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи, неоцветени | м² |  |
| 16 | Настилка от решетъчни тела за паркинг | м² |  |
| 17 | Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, първи етап | дка |  |
| 18 | Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, втори етап | дка |  |
| 19 | Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, трети етап | дка |  |
| 20 | Доставка и полагане на изкуствена трева, в т.ч. кварцов пясък - за спортни площадки | м² |  |
| XVI | Електрическа |  |  |
| 1 | Силови инсталации |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 20х10 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24х22 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 3 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 4 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 5 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 60х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 80х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 7 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 100х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 8 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 120х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 2 | Кабели и проводници |  |  |
| 1 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по тухлена стена (без проводника) | м. |  |
| 2 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по бетон (без проводника) | м. |  |
| 3 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по стоманена к-ция (без проводника) | м. |  |
| 4 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по дърво (без проводника) | м. |  |
| 5 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по носещо въже (без проводника) | м. |  |
| 6 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 7 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х50 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 8 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х95 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 9 | Полагане на кабел тип СВТ до 3х240+120+120 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 10 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² в кабелен канал (без проводника) | м. |  |
| 11 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х50 мм² в кабелен канал (без проводника) | м. |  |
| 12 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х95 мм² в кабелен канал (без проводника) | м. |  |
| 13 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1х0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 14 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 15 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 16 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 17 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 18 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 19 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 20 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 21 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 22 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 23 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 24 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 25 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 26 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 27 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 28 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 29 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 30 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 31 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 32 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 33 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 34 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 35 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 36 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 37 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 38 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 39 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 40 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 41 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 42 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 43 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 44 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 45 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 46 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 47 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 48 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) в монтирани тръби 1 х 10 мм² | м. |  |
| 49 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 50 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 51 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 52 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 53 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 54 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 55 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 56 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 57 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 58 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 59 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 60 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 61 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 62 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 63 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 25+16+16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 64 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 65 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 66 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 67 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 68 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 69 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 35+25+25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 70 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 71 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 72 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 73 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 74 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 75 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 50+25+25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 76 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 77 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 78 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 79 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 80 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 81 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 70+35+35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 82 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 83 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 84 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 85 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 86 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 87 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 95+50+50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 88 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 89 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 90 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 91 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 92 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 93 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 120+70+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 94 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 95 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 96 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 97 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 98 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 99 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 150+70+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 100 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 101 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 102 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 103 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 185 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 104 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 185 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 105 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 185+95+95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 106 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 107 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 108 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 109 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 240 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 110 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 240 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 111 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 240+120+120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 112 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 113 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 114 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 115 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 116 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 117 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 118 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 119 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 120 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 121 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 7 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 122 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 8 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 123 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 10 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 124 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 12 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 125 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 126 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 127 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 128 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 129 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 5.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 130 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 131 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 132 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 133 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 134 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 135 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 136 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 137 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 138 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 139 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 140 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ в монтирани тръби 1 х 10 мм² | м. |  |
| 141 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 142 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 143 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 144 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 145 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 146 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 147 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 148 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 149 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 150 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 151 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 152 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 153 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 154 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 155 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 25+16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 156 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 157 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 158 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 159 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 160 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 161 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 35+16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 162 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 163 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 164 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 165 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 166 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 167 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 50+25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 168 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 169 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 170 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 171 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 172 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 173 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 70+35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 174 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 175 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 176 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 177 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 178 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 179 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 95+50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 180 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 181 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 182 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 183 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 184 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 120+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 185 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 186 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 187 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 188 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 189 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 150+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 190 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 191 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 192 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 193 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 185 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 194 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 185+95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 195 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 196 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 197 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 198 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 240 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 199 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 240+120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 3 | Разклонителни кутии и конзоли |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф70/42 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф100/50 за скрита инсталация | бр. |  |
| 3 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 80/80/50 за скрита инсталация | бр. |  |
| 4 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 100/100/50 за скрита инсталация | бр. |  |
| 5 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 150/150/77 за скрита инсталация | бр. |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 250/200/77 за скрита инсталация | бр. |  |
| 7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла с капак ф73/45 за гипсокартон | бр. |  |
| 8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 115/115/45 за гипсокартон | бр. |  |
| 9 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 250/180/80 за гипсокартон | бр. |  |
| 10 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 70/70 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 11 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 100/100 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 12 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 120/120 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 13 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 180/140/68 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 14 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 85/85/40 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 15 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 120/120/42 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 16 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 170/170/80 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 17 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 95/95/50 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 18 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла двупътна 3/4 на стена с дюбели | бр. |  |
| 19 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла трипътна 3/4 на стена с дюбели | бр. |  |
| 20 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла четирипътна 3/4 на стена с дюбели | бр. |  |
| 21 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия квадратна четирипътна 3/4 100/100/60 на стена | бр. |  |
| 22 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за скрита инсталация, единична | бр. |  |
| 23 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, двойна | бр. |  |
| 24 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, тройна | бр. |  |
| 25 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, четворна | бр. |  |
| 26 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за гипсокартон, единична | бр. |  |
| 27 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, двойна | бр. |  |
| 28 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, тройна | бр. |  |
| 29 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, четворна | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж на кутия за открит монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари | бр. |  |
| 31 | Доставка и монтаж на кутия за вграден монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари | бр. |  |
| 32 | Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, едностранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.) | бр. |  |
| 33 | Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, двустранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.) | бр. |  |
| 34 | Доставка и монтаж на кутия за монтаж в бюро, с капак - до 12 модула | бр. |  |
| 4 | Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21 | бр. |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21 | бр. |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21 | бр. |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21 | бр. |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21 | бр. |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ключ - димер, IP21 | бр. |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP44 | бр. |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP44 | бр. |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP44 | бр. |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP44 | бр. |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP44 | бр. |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ключ - димер, IP44 | бр. |  |
| 13 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 | бр. |  |
| 14 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 - двоен | бр. |  |
| 15 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP44 | бр. |  |
| 16 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка,16A, IP21 | бр. |  |
| 17 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16A, IP21 - двоен | бр. |  |
| 18 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16A, IP44 | бр. |  |
| 19 | Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А | бр. |  |
| 20 | Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44 | бр. |  |
| 21 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. |  |
| 22 | Доставка и монтаж на рамка, единична (при модулна система) | бр. |  |
| 23 | Доставка и монтаж на рамка, двойна (при модулна система) | бр. |  |
| 24 | Доставка и монтаж на рамка, тройна (при модулна система) | бр. |  |
| 25 | Доставка и монтаж на рамка, четворна (при модулна система) | бр. |  |
| 26 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800 | бр. |  |
| 27 | Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 1800 | бр. |  |
| 28 | Доставка и монтаж на датчик кобиниран (за присъствие и светлочувствителен) 1800 | бр. |  |
| 29 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие 3600 | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 3600 | бр. |  |
| 31 | Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 3600 | бр. |  |
| 5. | Осветителни тела |  |  |
| 5.1 | Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21 | бр. |  |
| 5.2 | Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44 | бр. |  |
| 5.3 | Доставка и монтаж на взривобезопасно осветит. Тяло Еx | бр. |  |
| 5.4 | Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 20W, IP21 | бр. |  |
| 5.5 | Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 35W, IP21 | бр. |  |
| 5.6 | Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 50W, IP21 | бр. |  |
| 5.7 | Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, IP21, (монтаж над окачен таван) | бр. |  |
| 5.8 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.9 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.10 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.11 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.12 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.13 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.14 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.15 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.16 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.17 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.18 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.19 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.20 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.21 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.22 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.22 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.23 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 | бр. |  |
| 5.24 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 | бр. |  |
| 5.25 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.26 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 5.27 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.28 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.29 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.30 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.31 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.32 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.33 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.34 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.35 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.36 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.37 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.38 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.39 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.40 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.41 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.42 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.43 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.44 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 5.45 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж на стойка на стена (H=2,2м. От готов под, над учебни дъски в класните стаи) с предпазно стъкло и лампа 1x39W, Т5 HF, IP21, с ЕПРА, с дължина на лампата 1500мм | бр. |  |
| 5.46 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло със означения според стандартите, снабдено с акумулаторна батерия с време на разряд мин. 60мин. | бр. |  |
| 5.47 | Доставка и монтаж на батериен блок с време на разряд мин. 60мин, за монтаж към осветително тяло | бр. |  |
| 5.48 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 5.49 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 5.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 5.50 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 5.51 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 5.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 5.52 | Доставка и монтаж на стоманен стълб до 6м. височина за монтаж на осв. тела за осветление на спортни игрища и зони | бр. |  |
| 5.53 | Рогатка за осветително тяло за монтаж на стълб | бр. |  |
|  | Лампени излази дефиниция: 1. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до ключа или датчика 5. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до осветителното тяло 5. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема 5. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг |  |  |
| 5.54 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.55 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.56 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.57 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.58 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 5.59 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 5.60 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 5.61 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.62 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.63 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.64 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.65 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 5.66 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 5.67 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 5.68 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.69 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.70 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.71 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.72 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 5.73 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 5.74 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 5.75 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.76 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.77 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.78 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.79 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 5.80 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 5.81 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 5.82 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.83 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.84 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.85 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.86 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 5.87 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 5.88 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 5.89 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.90 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.91 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.92 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.93 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 5.94 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 5.95 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 5.96 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.97 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.98 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.99 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.100 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 5.101 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 5.102 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 5.103 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.104 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.105 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.106 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.107 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 5.108 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 5.109 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 5.110 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.111 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.112 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.113 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.114 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 5.115 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 5.116 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 5.117 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.118 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.119 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.120 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.121 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 5.122 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 5.123 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 5.124 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.125 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.126 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.127 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.128 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 5.129 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 5.130 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 5.131 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.132 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.133 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.134 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.135 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 5.136 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 5.137 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 5.138 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.139 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.140 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.141 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.142 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 5.143 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 5.144 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 5.145 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.146 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.147 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.148 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.149 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 5.150 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 5.151 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 5.152 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.153 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.154 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.155 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.156 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 5.157 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 5.158 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 5.159 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.160 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.161 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.162 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.163 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 5.164 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 5.165 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 5.166 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.167 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.168 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.169 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.170 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 5.171 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 5.172 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 5.173 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.174 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.175 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.176 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.177 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 5.178 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 5.179 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 5.180 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.181 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.182 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.183 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.184 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 5.185 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 5.186 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 5.187 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 5.188 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 5.189 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 5.190 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 5.191 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 5.192 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 5.193 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
|  | Контактни излази дефиниция: 1. Полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до контакт (или друг консуматор, който не е захранен директно от табло) 5. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема 5. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг |  |  |
| 5.221 | Контактен излаз до 4 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 5.222 | Контактен излаз до 6 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 5.223 | Контактен излаз до 8 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 5.224 | Контактен излаз до 10 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 5.225 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 5.226 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 5.227 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 5.228 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 5.229 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 5.230 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 5.231 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 5.232 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 5.233 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 5.234 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 5.235 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 5.236 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 5.237 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 5.238 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 5.239 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 5.240 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 5.241 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 5.242 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 5.243 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 5.244 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 5.245 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| 5.246 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| 5.247 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| 5.248 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| ХVII | Отоплителна инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2" | бр. |  |
| 2 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 3/4" | бр. |  |
| 3 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 1/2" | бр. |  |
| 4 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 3/4" | бр. |  |
| 5 | Доставка и монтаж секретен вентил ъглов DN 1/2" | бр. |  |
| 6 | Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени 1/2" | бр. |  |
| 7 | Доставка и монтаж спирателен кран холендеров ф 1/2" | бр. |  |
| 8 | Доставка и монтаж муфа ф 1/2" | бр. |  |
| 9 | Монтаж медни тръби и фитинги | бр. |  |
| 10 | Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове ф 1/2" | бр. |  |
| 11 | Хидравлична проба тръбна мрежа | бр. |  |
| 12 | Топла проба тръбна мрежа | бр. |  |
| 13 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 350/160 | бр. |  |
| 14 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/700 | бр. |  |
| 15 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/110 | бр. |  |
| 16 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/160 | бр. |  |
| 17 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/220 | бр. |  |
| 18 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 600/160 | бр. |  |
| 19 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/70 | бр. |  |
| 20 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/160 | бр. |  |
| 21 | Доставка и монтаж на тапа радиаторна | бр. |  |
| 22 | Доставка и монтаж на щепсел радиаторен | бр. |  |
| 23 | Доставка и монтаж на обезвъздушител секретет ½" | бр. |  |
| 24 | Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов ½” | бр. |  |
| 25 | Доставка и монтаж на вентил секретен прав 1/2” | бр. |  |
| 26 | Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор | бр. |  |
| 27 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър | бр. |  |
| 28 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен | бр. |  |
| 29 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен | бр. |  |
| 31 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен | бр. |  |
| 32 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен | бр. |  |
| 33 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен | бр. |  |
| 34 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен | бр. |  |
| 35 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1прешлен | бр. |  |
| 36 | Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор | бр. |  |
| 37 | Доставка и монтаж на нипел | бр. |  |
| 38 | Доставка и монтаж на термоглава | бр. |  |
| 39 | Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии | бр. |  |
| 40 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2" | бр. |  |
| 41 | Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4" | бр. |  |
| 42 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1" | бр. |  |
| 43 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4" | бр. |  |
| 44 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2" | бр. |  |
| 45 | Доставка и монтаж сферичен вентил 2" | бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж сферичен вентил 2 1/2" | бр. |  |
| 47 | Доставка и монтаж сферичен вентил 3" | бр. |  |
| 48 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2 | л.м |  |
| 49 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф18х2 | л.м |  |
| 50 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2 | л.м |  |
| 51 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3 | л.м |  |
| 52 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф32х3 | л.м |  |
| 53 | Доставка и монтаж на адаптор ф32мм | бр. |  |
| 54 | Доставка и монтаж на двоен нипел ф32мм | бр. |  |
| 55 | Доставка и монтаж на тройник за редукция ф32мм | бр. |  |
| 56 | Доставка и монтаж на тройник ф32мм | бр. |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пресколяно ф32мм | бр. |  |
| 58 | Доставка и монтаж на преснипел ф32мм | бр. |  |
| 59 | Доставка и монтаж на престройник ф32мм | бр. |  |
| 60 | Гофрирана тръба за изолация на тръба с алуминиева вложка ф32мм | л.м |  |
| 61 | Монтаж на обезвъздушител | бр. |  |
| 62 | Монтаж на радиаторен вентил | бр. |  |
| 63 | Монтаж на радиаторен холендър | бр. |  |
| 64 | Монтаж на обезвъздушител 3/8” на отоплително тяло | бр. |  |
| 65 | Монтаж на радиатор за баня- алуминиев на стена | бр. |  |
| 66 | Монтаж на колекторна кутия до 6 линии вградени в стена | бр. |  |
| 67 | Монтаж на колекторна кутия до 10 линии вградени в стена | бр. |  |
| 68 | Монтаж на колекторна кутия до 6 линии окачена на стена | бр. |  |
| 69 | Монтаж на колекторна кутия до 10 линии окачена на стена | бр. |  |
| 70 | Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 6 линии | бр. |  |
| 71 | Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 12 линии | бр. |  |
| 72 | Изпробване плътността на тръбопроводи до ф 203 mm на хидравлично налягане /само труд/ | м |  |
| 73 | Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти /само труд/ | бр. |  |
| 74 | Източване на водно отопление до 20 отоплителни тела /само труд/ | бр. |  |
| 75 | Промиване на щранговете за парно или водно отопление под налягане /само труд/ | бр. |  |
| 76 | Промиване стари отопл.тела под водно налягане /само труд/ | бр. |  |
| 77 | Демонтаж на радиаторен вентил | бр. |  |
| 78 | Демонтаж на кранове до 100 atm. 1/2” | бр. |  |
| 79 | Монтаж на подвижни/неподвижни жалузиини решетки до 0.5 m2 на стена | бр. |  |
| 80 | Направа и монтаж на мрежести решетки 0.5 m2 върху въздухопроводи | бр. |  |
| 81 | Направа и монтаж на мрежести решетки 2 m2 върху въздухопроводи | бр. |  |
| 82 | Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф108 mm под хидравл. налягане /само труд/ | м |  |
| 83 | Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 250 mm под хидравл. Налягане /само труд/ | м |  |
| 84 | Направа и монтаж на шапки и чадъри с периметър до 1200 mm | бр. |  |
| 85 | Направа и монтаж на фланци за въздухопр с ф до 400 mm | бр. |  |
|  | Обща стойност, без ДДС |  |  |