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КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от Възложителя при
възникнала необходимост от извършването им и могат да включват изпълнение на следните строителни и монтажни работи:

	
№
по ред

	
Видове работи
	
ед. мярка
	Ед. цена в лева без ДДС

	1
	2
	3
	4

	

	
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	
	

	
I
	
Земни работи
	
	

	1
	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см
	м²
	

	2
	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта над 10 см
	м³
	

	3
	Отстраняване на хумус машинно с деб. на пласта до 20 см
	100 м²
	

	4
	Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално
	м³
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5 м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално
	м³
	

	6
	Изкоп на ями 0.3-5.0 м² и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви
	м³
	

	7
	Изкоп на ями 0.3-2 м² и дълбочина до 4 м ръчно в земни почви
	м³
	

	8
	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви
	м³
	

	9
	Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви
	м³
	

	10
	Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви
	м³
	

	11
	Изкоп укрепен с ширина 1.2-4 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви
	м³
	

	12
	Изкоп с ширина  0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м в скални почви с електрически къртач
	м³
	

	13
	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние
	м³
	

	14
	Разриване ръчно на земни почви
	100 м³
	

	15
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	м³
	

	16
	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина  до 5 м в земни почви, направени по механизиран начин
	м³
	

	17
	Уплътняване на земни почви  ръчно с трамбовка на пластове по 10 см
	м³
	

	18
	Натоварване на земни почви на камион ръчно
	м³
	

	19
	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички
	м³
	

	20
	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички
	м³
	

	21
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в земни почви
	м²
	

	22
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина 2-4м в земни почви
	м²
	

	23
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в скални почви
	м²
	

	24
	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал
	м³
	

	25
	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал
	м³
	

	26
	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал
	м³
	

	27
	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал
	м³
	

	28
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал
	м³
	

	29
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт
	м³
	

	30
	Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер
	м³
	

	31
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100 м при нормални условия
	м³
	

	32
	Изкоп на ями до 5.00м², дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти
	м³
	

	33
	Тънки изкопи в сбити почви до 0,50 м за ремонти
	м²
	

	34
	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ рохки почви, отвън
	м³
	

	35
	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ сбити почви, вътрешен
	м³
	

	36
	Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално
	м³
	

	37
	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално
	м³
	

	38
	Плътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м
	м²
	

	39
	Плътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина над 2 м
	м²
	

	40
	Неплътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м
	м²
	

	41
	Водочерпене с ел. помпа при ремонти
	м³
	

	42
	Превоз на земни маси на разстояние до 10 км
	м³
	

	43
	Превоз на земни маси на разстояние до 20 км
	м³
	

	
II
	
Кофражни работи
	
	

	1
	Кофраж за колони, чашки на колони и подобни
	м²
	

	2
	Кофраж за стоманобет. корнизи, еркери и други подпрян конзолно
	м²
	

	3
	Кофраж за бетонни стени, канали, парапети, асанс. шахти сдебелина до 15 см
	м²
	

	4
	Кофраж за ст. бетонни стени с инвентарни кофражни конструкции различни модели
	м²
	

	5
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	м²
	

	6
	Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуващи сгради с кофражни платна
	м²
	

	7
	Направа и разваляне на кофраж  за ремонт на малки конструкции, корнизи , парапети и подобни
	м²
	

	
III
	
Армировъчни работи
	
	

	1
	Доставка и монтаж на заготвена армировка
	кг
	

	2
	Доставка на заварена арматурна мрежа
	кг
	

	3
	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см
	кг
	

	4
	Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А1 и А2
	кг
	

	5
	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А3
	кг
	

	6
	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А1 и А2
	кг
	

	7
	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А3
	кг
	

	8
	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А1 и А2
	кг
	

	9
	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А3
	кг
	

	10
	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А1 и А2
	кг
	

	11
	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А3
	кг
	

	12
	Рабиц за покриване на канали
	м²
	

	13
	Рабиц по тавани-гладки, ребрени, касетирани при предварително спуснати железа
	м²
	

	14
	Рабиц по тавани – гладки, ребрени, касетирани без предварително спуснати железа
	м²
	

	15
	Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони
	кг
	

	16
	Подготовка и полагане на обикновена  армировка ф 6-8 мм при ремонти
	кг
	

	17
	Подготовка и полагане на обикновена  армировка ф 10-12 мм при ремонти
	кг
	

	18
	Демонтиране на рабиц
	м²
	

	
IV
	
Бетонови работи
	
	

	1
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки
	м³
	

	2
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15.5 за основи, фундаменти и настилки
	м³
	

	3
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и настилки
	м³
	

	4
	Ръчно приготвяне на бетон М200 на място за ремонти – поръчка до 5 м³
	м³
	

	5
	Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонти – поръчка до 5м³
	м³
	

	6
	Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка до 1м³
	м³
	

	7
	Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м³
	м³
	

	8
	Доставка и полагане на бетон за щурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м³
	м³
	

	9
	Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти
	м³
	

	10
	Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни при ремонти
	м³
	

	11
	Разбиване на бетон с чук и шило
	м³
	

	12
	Разбиване на стоманобетон с чук и шило
	м³
	

	13
	Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук
	м²
	

	14
	Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук
	м²
	

	15
	Разбиване на стоманобетон с електр. къртач
	м³
	

	16
	Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач
	м²
	

	17
	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач
	м²
	

	18
	Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило
	м²
	

	19
	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно
	м²
	

	20
	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач
	м²
	

	21
	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач
	м²
	

	22
	Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач
	м³
	

	23
	Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач
	м²
	

	24
	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач
	м²
	

	25
	Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно
	бр.
	

	26
	Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно
	бр.
	

	27
	Шпакловка на видим бетон
	м²
	

	28
	Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон
	м²
	

	
V
	
Дърводелски работи
	
	

	1
	Ламперия от пресовани плоскости с фурнир от всички видове в/у готова основа
	м²
	

	2
	Ламперия от ламинирани плоскости
	м²
	

	3
	Демонтаж дървени щурцове над врати и прозорци
	м³
	

	4
	Монтаж дървени щурцове над врати и прозорци
	м³
	

	5
	Направа на вътрешно работно скеле за ремонти
	м³
	

	6
	Доставка и монтаж на подови первази от дърво 
	м
	

	7
	Доставка и монтаж на подови первази от РVС 
	м
	

	8
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет при ремонти
	м²
	

	9
	Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти
	м²
	

	10
	Буков паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти
	м²
	

	11
	Дъбов паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти
	м²
	

	12
	Буков паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти
	м²
	

	13
	Лакиране на циклен паркет
	м²
	

	14
	Пререждане на стар паркет
	м²
	

	15
	Демонтиране на дървен парапет
	м
	

	16
	Изтъркване, намазване и лъскане на первази
	м
	

	17
	Разковаване и наковаване на паркетни первази
	м
	

	18
	Демонтаж на дървена ламперия
	м²
	

	
VI
	
Облицовъчни работи
	
	

	1
	Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс, без доставка на плочите/
	м²
	

	2
	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило
	м²
	

	3
	Разваляне на фаянсови облицовки край  мивки и подобни
	м²
	

	4
	Подмяна на единични фаянсови плочки по стени
	бр.
	

	5
	Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни
	бр.
	

	6
	Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600
	м²
	

	
VII
	
Мазачески работи
	
	

	1
	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени, еднопластова, с готова смес при ремонти
	м²
	

	2
	Вътрешна гладка мазилка по газобетон, еднопластова, с готова смес при ремонти
	м²
	

	3
	Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени
	м²
	

	4
	Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани
	м²
	

	5
	Изкърпване на гипсова шпакловка
	м²
	

	6
	Очукване на вароциментна мазилка
	м²
	

	7
	Очукване на циментна мазилка
	м²
	

	8
	Сваляне на стара вътрешна  мазилка, със събиране на отпадъците
	м²
	

	9
	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители
	м
	

	10
	Обръщане около дограма с гипсова мазилка
	м
	

	11
	Обръщане около дограма с подзиждане  и  гипсова мазилка
	м
	

	12
	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували
	м³
	

	
VIII
	
Настилки
	
	

	1
	Изравнителна шпакловка
	м²
	

	2
	Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм
	м²
	

	3
	Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм
	м²
	

	4
	Настилка от мокет /без включена стойност на мокета/
	м²
	

	5
	Доставка и монтаж на подови первази от дърво
	м
	

	6
	Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни
	м
	

	7
	Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см
	м
	

	8
	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см
	м
	

	9
	Настилка от гранитогрес на лепило
	м²
	

	10
	Настилка от теракотни плочи на лепило
	м²
	

	11
	Настилка от мозаечни плочки на лепило
	м²
	

	12
	Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор
	м²
	

	13
	Настилка от гранитни плочи
	м²
	

	14
	Настилка от мраморни плочи
	м²
	

	15
	Настилка от бетонови плочи
	м²
	

	16
	Подова мозайка със и без бордюри
	м²
	

	17
	Полиране на подова мозайка
	м²
	

	18
	Шлайфане  на подова мозайка
	м²
	

	19
	Универсална замазка от суха смес
	м²
	

	20
	Универсална суха полимерна замазка
	м²
	

	21
	Полимерна хидроизолационна замазка
	м²
	

	22
	Разливна настилка по подове, при ремонти
	м²
	

	23
	Грундиране на подове при ремонти
	м²
	

	24
	Импрегниране на подове при ремонти
	м²
	

	25
	Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти
	м²
	

	25
	Настилка от теракотни плочи на лепило, при ремонти
	м²
	

	26
	Настилка от гранитни плочи, при ремонти 
	м²
	

	27
	Настилка от мраморни плочи, при ремонти 
	м²
	

	28
	Настилка от бетонови плочи, при ремонти 
	м²
	

	29
	Ремонт на обикновена мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м²)
	м²
	

	30
	Гланцирана циментова замазка 2 см, при ремонти
	м²
	

	31
	Машинно търкане на мозайка
	м²
	

	32
	Ръчно търкане на мозайка
	м²
	

	33
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	м
	

	34
	Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли
	м²
	

	35
	Демонтаж на мокет
	м²
	

	
IX
	
Бояджийски работи
	
	

	1
	Шпакловка с шпакловъчна смес
	м²
	

	2
	Грундиране с готов грунд върху мазилка
	м²
	

	3
	Блажна боя по дървени повърхности двукратно
	м²
	

	4
	Блажна боя по радиатори двукратно
	м²
	

	5
	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно
	м²
	

	6
	Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно
	м²
	

	7
	Блажна боя по дървени повърхности трикратно
	м²
	

	8
	Блажна боя по улуци и водосточни тръби трикратно
	м
	

	9
	Блажна боя по радиатори трикратно
	м²
	

	10
	Блажна боя по стоманени повърхности трикратно
	м²
	

	11
	Блажна боя по стом. парапети, решетки трикратно
	м²
	

	12
	Лакиране на дървени повърхности
	м²
	

	13
	Баицване на дървени плоскости двукратно
	м²
	

	14
	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно
	м²
	

	15
	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно
	м²
	

	16
	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно
	м²
	

	17
	Лакиране на дървени повърхности при ремонти
	м²
	

	18
	Блажна боя по дървена боядисвана дограма еднократно
	м²
	

	19
	Шпакловка с готова смес при ремонти
	м²
	

	20
	Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени
	м²
	

	21
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м²
	

	22
	Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване
	м²
	

	
X
	
Хидроизолации
	
	

	1
	Изолационно полиетиленово покритие
	м²
	

	2
	Грундиране на плоскости за хидроизолация
	м²
	

	3
	Хидроизолация с битумна емулсия
	м²
	

	4
	Хидроизолация с битумен лак
	м²
	

	5
	Полагане на покр. мушама без залепване
	м²
	

	6
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 2 кг/ м²  на газопламъчно залепване
	м²
	

	7
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно залепване
	м²
	

	8
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4 кг/м²  на газопламъчно залепване
	м²
	

	9
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване
	м²
	

	10
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване
	м²
	

	11
	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 2 кг/м²  на газопламъчно залепване
	м²
	

	12
	Хидроизолация с два  пласта битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно залепване
	м²
	

	13
	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м²  на газопламъчно залепване
	м²
	

	14
	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване
	м²
	

	15
	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване
	м²
	

	16
	Хидроизолация мазана еластична – три пласт
	м²
	

	17
	Хидроизолация мазана еластична – два пласта
	м²
	

	18
	Хидроизолация с пастообразна смес – един пласт
	м²
	

	22
	Импрегнация за водоустойчивост
	м²
	

	23
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно залепване, при ремонти
	м²
	

	24
	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно залепване, при ремонти
	м²
	

	25
	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване, при ремонти
	м²
	

	26
	Ремонт на хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване, при ремонти
	м²
	

	27
	Ремонт на хидроизолация с два  пласта  битумна мушама 3 кг/м² с посипка  на газопламъчно залепване, при ремонти
	м²
	

	28
	Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти
	м²
	

	29
	Хидроизолация с битумен лак, при ремонти
	м²
	

	30
	Направа и полагане на битумен грунд при ремонти
	м²
	

	31
	Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт
	м²
	

	32
	Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта
	м²
	

	
XI
	
Столарски работи
	
	

	10
	Монтаж на врата фурнирована - 29 cм
	бр.
	

	11
	Доставка и монтаж на врата таблена 29 cм
	м²
	

	12
	Монтаж на врата таблена 29 cм
	м²
	

	16
	Уплътняване с полиуретанова пяна
	м
	

	19
	Монтаж на дървени клепета за врати и прозорци 
	10 бр.
	

	24
	Прогонка на еднокрила врата
	бр.
	

	25
	Прогонка на двукрила врата
	бр.
	

	26
	Прогонка на еднокрила входна врата
	бр.
	

	27
	Демонтиране на каса на врата
	бр.
	

	28
	Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 cм
	бр.
	

	29
	Монтаж каса на врата 16 cм на място на демонтирана
	
	

	30
	Монтаж каса на врата 29 cм на място на демонтирана
	бр.
	

	31
	Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м²
	бр.
	

	33
	Поставяне на обикновена панта за врата
	бр.
	

	34
	Направа и смяна на обикн. первази до 5 м дълж. за врата
	м
	

	35
	Изпилване на каршалък
	бр.
	

	36
	Смяна на вкопана брава комплект
	бр.
	

	37
	Поставяне на секретна брава с патронник
	бр.
	

	38
	Изваждане на секретна брава с патронник
	бр.
	

	39
	Подрязване на врата отдолу
	бр.
	

	40
	Обръщане на врата (ляво-дясно)
	бр.
	

	41
	Прорязване отвор на врата с оформяване на рамка
	бр.
	

	42
	Изкърпване около брава с издълбаване на гнездото
	бр.
	

	43
	Изкърпване около панта
	бр.
	

	46
	Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонти
	м²
	

	47
	Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонти
	м²
	

	48
	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти
	м
	

	49
	Уплътняване на дограма между крилата с дунапренени уплътнители при ремонти
	м
	

	50
	Уплътняване на дограма между крилата с метални лайстни при ремонти
	м
	

	51
	Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти
	м
	

	52
	Смяна на мартинка комплект с изваждане на старата
	бр.
	

	53
	Смяна на оливка комплект с изваждане на старата
	бр.
	

	54
	Направа и смяна на водобран на прозорец
	бр.
	

	55
	Сглобяване на шкаф-гардероб
	бр.
	

	56
	Разглобяване на шкаф-гардероб
	бр.
	

	
	Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса):
	
	

	57
	70/200/10
	бр.
	

	58
	70/200/20
	бр.
	

	59
	80/200/10
	бр.
	

	60
	80/200/20
	бр.
	

	61
	90/200/10
	бр.
	

	62
	90/200/20
	бр.
	

	63
	100/200/10
	бр.
	

	64
	100/200/20
	бр.
	

	65
	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ
	м²
	

	66
	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см  (включително каса) с двоен стъклопакет
	м²
	

	67
	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса)  с пълнеж от ПДЧ
	м²
	

	69
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати 100/200см при ремонти с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел и стъклопакет 
	м²
	

	70
	Доставка и монтаж на външни двукрили алуминиеви врати 200/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел 
	м²
	

	71
	Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с отваряемо крило при ремонти, с прекъснат термомост, стъклопакет  стъкло бяло/бяло 4 мм с деб. на стените на AL профил минимум 1,5 мм
	м²
	

	72
	Доставка и монтаж на алуминиева окачена фасада със стъклопакет 
	м²
	

	73
	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини с прекъснат термомост и стъклопакет, стъкло бяло/бяло с деб. 5 мм и 4 мм на вътрешно и външно стъкло
	м²
	

	74
	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм
	м²
	

	75
	Доставка и монтаж на PVC врати
	м²
	

	
	Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма
	
	

	76.1
	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно
	м
	

	76.2
	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно
	м
	

	76.3
	- Подзиждане с итонг вътрешно около врати и прозорци
	м
	

	76.4
	- Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см
	м
	

	76.5
	- Шпакловка около врати и прозорци вътрешно
	м
	

	76.6
	- Боядисване с латекс около врати и прозорци
	м
	

	76.7
	- Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см
	м
	

	76.8
	- Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги
	м
	

	76.9
	- Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см
	м
	

	77
	Демонтаж на дървена дограма
	м²
	

	78
	Демонтаж на метална дограма
	м²
	

	
XII
	
Сухо строителство
	
	

	1
	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/
	м²
	

	2
	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели
	м²
	

	3
	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/
	м²
	

	4
	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/
	м²
	

	5
	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена
	м²
	

	6
	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена
	м²
	

	7
	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща
	м²
	

	8
	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща
	м²
	

	9
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция 
	м²
	

	10
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация 
	м²
	

	11
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция 
	м²
	

	12
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация 
	м²
	

	13
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция
	м²
	

	14
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация
	м²
	

	15
	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600
	м²
	

	16
	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/1200
	м²
	

	17
	Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/
	м²
	

	18
	Окачени тавани „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/
	м²
	

	19
	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/, при ремонти
	м²
	

	20
	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели, при ремонти
	м²
	

	21
	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/, при ремонти
	м²
	

	22
	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/, при ремонти
	м²
	

	23
	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти
	м²
	

	24
	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена, при ремонти 
	м²
	

	25
	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща, при ремонти
	м²
	

	26
	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща, при ремонти
	м²
	

	27
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция, при ремонти 
	м²
	

	28
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти
	м²
	

	29
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти
	м²
	

	30
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция, при ремонти
	м²
	

	31
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти 
	м²
	

	32
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти 
	м²
	

	33
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция, при ремонти
	м²
	

	34
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация, при ремонти
	м²
	

	
XIII
	
Сградни В и К инсталации
	
	

	1
	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1/2"
	м
	

	2
	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 3/4"
	м
	

	3
	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1"
	м
	

	4
	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1½"
	м
	

	5
	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2"
	м
	

	6
	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2½"
	м
	

	7
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода
	м
	

	8
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода
	м
	

	9
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода
	м
	

	10
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода
	м
	

	11
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода
	м
	

	12
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за студена вода
	м
	

	13
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за студена вода
	м
	

	14
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода
	м
	

	15
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода
	м
	

	16
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода
	м
	

	17
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода
	м
	

	18
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода
	м
	

	19
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла вода
	м
	

	20
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла вода
	м
	

	21
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи  с диаметър ф 16мм от полиетиленова пяна 9 мм 
	м
	

	22
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от полиетиленова пяна 9 мм 
	м
	

	23
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от полиетиленова пяна 9 мм 
	м
	

	24
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от полиетиленова пяна 9 мм 
	м
	

	25
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от полиетиленова пяна 9 мм 
	м
	

	26
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от полиетиленова пяна 9 мм 
	м
	

	27
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от изолационна лента 3 мм 
	м
	

	28
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от изолационна лента 3 мм
	м
	

	29
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от изолационна лента 3 мм
	м
	

	30
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от изолационна лента 3 мм
	м
	

	31
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от изолационна лента 3 мм
	м
	

	32
	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от изолационна лента 3 мм
	м
	

	33
	Улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария
	м
	

	34
	Улеи от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария
	м
	

	35
	Улеи от 20/15 до 25/20 ръчно в бетонна стена
	м
	

	36
	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1/2 тухла
	бр.
	

	37
	Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла
	бр.
	

	38
	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла
	бр.
	

	39
	Пробиване отвори до 40/40 в зид 1 тухла
	бр.
	

	40
	Пробиване отвори до 20/15 в зид 1½ тухли
	бр.
	

	41
	Пробиване отвори до 35/20 в зид 1½ тухли
	бр.
	

	42
	Пробиване отвори до 50/50 в зид 1½ тухли
	бр.
	

	43
	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 20 cм ръчно
	бр.
	

	44
	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 30 cм ръчно
	бр.
	

	45
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2”
	м
	

	46
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3 /4"
	м
	

	47
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1"
	м
	

	48
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ¼ ”
	м
	

	49
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ½ "
	м
	

	50
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2"
	м
	

	51
	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2½"
	м
	

	52
	Тапа поцинкована 1/2"
	6p.
	

	53
	Тапа  поцинкована 3/4"
	6p.
	

	54
	Тапа поцинкована 1"
	6p.
	

	55
	Тапа поцинкована 2"
	6p.
	

	56
	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1/2”
	6p.
	

	57
	Спирателен кран сферичен с изпразнител 3/4”
	6p.
	

	58
	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1”
	6p.
	

	59
	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1½”
	6p.
	

	60
	Спирателен кран сферичен с изпразнител 2”
	6p.
	

	61
	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1/2”
	6p.
	

	62
	Спирателен кран сферичен без изпразнител 3/4”
	6p.
	

	63
	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1”
	6p.
	

	64
	Спирателен кран сферичен без изпразнител 2”
	6p.
	

	65
	Шибърен кран 1/2" без изпразнител
	6p.
	

	66
	Шибърен кран 3/4" без изпразнител
	6p.
	

	67
	Шибърен кран 1" без изпразнител
	6p.
	

	68
	Шибърен кран 1/2" c изпразнител
	6p.
	

	69
	Шибърен кран 3/4" с изпразнител
	6p.
	

	70
	Шибърен кран 1" с изпразнител
	6p.
	

	71
	Канелки чешмени обикновени 1/2”
	6p.
	

	72
	Спирателен кран с холендер ф 20
	бр.
	

	73
	Спирателен кран с холендер ф 25
	бр.
	

	74
	Канелки чешмени никелирани с удължител 5 см 
	6p.
	

	75
	Канелки чешмени никелирани с удължител 7 см 
	6p.
	

	76
	Питейни фонтанки стенни
	6p.
	

	77
	Комплект противопожарен кран в изкопана ниша
	6p.
	

	78
	Смесител на батерия за мивка- стенна
	6p.
	

	79
	Смесител на батерия за мивка- седяща
	6p.
	

	80
	Душ батерия 
	6p.
	

	81
	Вана душ батерия
	6p.
	

	82
	Вана душ батерия - телефон
	6p.
	

	83
	Предпазен вентил (баланс) 1/2" за ел.бойлери
	6p.
	

	84
	Възвратни клапи 1/2"
	6p.
	

	85
	Възвратни клапи 3/4"
	6p.
	

	86
	Укрепители за водопроводни инсталации
	6p.
	

	87
	Укрепители за канал по вертикални клонове
	бр.
	

	88
	Укрепители за водопровод по вертикални клонове
	бр.
	

	89
	Водомер за студена вода 1/2" - 3 м³/ч
	бр.
	

	90
	Водомер за студена вода 3/4" - 5 м³/ч
	бр.
	

	91
	Водомер за топла вода 3/4" - 5 м³/ч
	бр.
	

	92
	Водомер за топла вода 1¼" - 10 м³/ч
	бр.
	

	93
	Бойлер електрически 80 л  за топла вода без налягане, битови нужди
	бр.
	

	94
	Каменинови тръби ф 75/1000 в сгради
	м
	

	95
	Каменинови тръби ф 100/1000 в сгради
	м
	

	96
	Каменинови тръби ф 150/1000 в сгради
	м
	

	97
	Каменинови тръби ф 200/1000 в сгради
	м
	

	98
	Чугунени тръби 73/1000 в сгради
	м
	

	99
	Чугунени тръби 104/1000 в сгради
	м
	

	100
	Чугунени тръби 200/1000 в сгради
	м
	

	101
	Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация
	м
	

	102
	Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация
	м
	

	103
	Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация
	м
	

	104
	Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация
	м
	

	105
	Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация
	м
	

	106
	PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8
	м
	

	107
	PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/5.2
	м
	

	108
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8
	м
	

	109
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9
	м
	

	110
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/5.4
	м
	

	111
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3
	м
	

	112
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/5.2
	м
	

	113
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/5.2
	м
	

	114
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/5.5
	м
	

	115
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/5.8
	м
	

	116
	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/5.2
	м
	

	117
	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50
	бр.
	

	118
	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50
	бр.
	

	119
	Сифони подови чугунени 27/27 ф 100
	бр.
	

	120
	Сифони водоприемници на покрива „Воронки” ф 100
	бр.
	

	121
	Вентилац. шапки за отдушници на канализация ф 125
	бр.
	

	122
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат вкл. сифон
	бр.
	

	123
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат вкл. сифон
	бр.
	

	124
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат вкл. сифон
	бр.
	

	125
	Полупорцеланова конзола за мивка стояща
	бр.
	

	126
	Полупорцеланова конзола стенна за мивка 
	бр.
	

	127
	Доставка и монтаж ботуш на мивка
	бр.
	

	128
	Доставка и монтаж полуботуш на мивка
	бр.
	

	129
	Кухненска мивка алпака – еднокоритна върху СКШ, вкл. сифон
	бр.
	

	130
	Кухненска мивка алпака – двукоритна  върху СКШ, вкл. сифон
	бр.
	

	131
	Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче
	бр.
	

	132
	Доставка,  монтаж и подвързване  на моноблок
	бр.
	

	134
	Полупорцеланови писоари бели стенни
	бр.
	

	135
	Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар
	бр.
	

	136
	Дренаж на канализация в и около сгради с бетонни тръби 100 мм
	м
	

	136
	Полагане на дренажен чакъл при сгради вълху готов терен
	м³
	

	137
	Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради
	м
	

	138
	Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради
	м
	

	139
	Изпробване на вертик. канализация до ф 150 в сгради
	м
	

	140
	Отпушване на канал
	м
	

	141
	Смяна каменинови тръби открити, вертикални, висящи при стара канализация
	м
	

	142
	Сградни ревизионни шахти 60/60/60, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/
	бр.
	

	143
	Сградни ревизионни шахти 60/60/100, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/
	бр.
	

	144
	Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм
	бр.
	

	145
	Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2":
	
	

	146.1
	- Спирателен кран с изпусквател 1½"
	бр.
	

	146.2
	- Мрежест филтър 1½"
	бр.
	

	146.3
	- Възвратна клапа 1½"
	бр.
	

	146.4
	- Спирателен кран без изпразнител 1½"
	6p.
	

	146
	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2"
	м
	

	147
	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4"
	м
	

	148
	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1"
	м
	

	149
	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2"
	м
	

	150
	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2"
	м
	

	151
	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 3/4"
	м
	

	152
	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2"
	м
	

	153
	Демонтиране на всички видове канелки месингови и pvc - 1/2", 3/4" и 1"
	бр.
	

	154
	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни
	бр.
	

	155
	Смяна на гьончета на канелка, спирателен кран, батерия
	бр.
	

	156
	Демонтиране батерия за тоалетна мивка - стояща с и без подвижен душ 1/2"
	бр.
	

	157
	Демонтиране на тоалетна мивка със сифон
	бр.
	

	158
	Демонтиране на тоалетна с PVC казанче
	бр.
	

	159
	Демонтиране на писоар
	бр.
	

	160
	Демонтиране на водомери за топла и студена вода ½”, ¾” и 1”
	
	

	161
	Демонтаж самостоятелен фитинг в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", и 1" и 1 ½ "
	бр.
	

	162
	Демонтиране на каменинова канализационни тръби 
	м
	

	163
	Демонтиране каменинов разклонители ф 75/75, ф 100/75 и ф 100/100
	бр.
	

	164
	Демонтиране каменинов двоен разклонител ф 75/75/75 и ф 100/100/100
	бр.
	

	165
	Демонтиране вентилационна решетка
	бр.
	

	166
	Демонтаж автомат за тоалетна
	бр.
	

	167
	Демонтаж сифон за мивка
	бр.
	

	168
	Демонтаж промивна тръба за тоалетна, мивка
	бр.
	

	
XIV
	
Външни водопроводи и канализации
	
	

	1
	Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см
	м²
	

	2
	Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см
	м²
	

	3
	Възстановяване на трошенокаменна настилка с деб. 15 см с ограничена ширина
	м²
	

	4
	Възстановяване на асфалтова  настилка с деб. 10 см с ограничена ширина
	м²
	

	5
	Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи
	м²
	

	6
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	м³
	

	7
	Полагане на баластрена подложка, трамбована, под тръбопроводи
	м³
	

	8
	Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване
	м³
	

	9
	Засипване на тесни изкопи с трошляк, вкл. трамбоване
	м³
	

	10
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	м³
	

	11
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 32 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	12
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	13
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	14
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 110 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	15
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 140 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	16
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 180 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	17
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 250 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	18
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 315 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	19
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 355 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/
	м
	

	20
	Монтаж и свързване на фасонни части ф 32 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	

	21
	Монтаж и свързване на фасонни части ф 50 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	

	22
	Монтаж и свързване на фасонни части ф 75 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	

	23
	Монтаж и свързване на фасонни части ф 110 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	

	24
	Монтаж и свързване на фасонни части ф 125 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	

	25
	Монтаж и свързване на фасонни части ф 250 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	

	26
	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 32 на челна заварка
	бр.
	

	27
	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 50 на челна заварка
	бр.
	

	28
	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 110 на челна заварка
	бр.
	

	29
	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 200 на челна заварка
	бр.
	

	30
	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни тръби с фланци ф 100 мм
	м
	

	31
	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 100 мм
	м
	

	32
	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 250 мм
	м
	

	33
	Монтаж и свързване на стоманени водопроводни тръби ф 100 мм с фланшови връзки
	м
	

	34
	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 3 /4" в изкоп
	м
	

	35
	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 1" в изкоп
	м
	

	36
	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 2" в изкоп
	м
	

	37
	Доставка и монтаж на връзка  "ФС" ф100 мм
	бр.
	

	38
	Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у стоман. тръби ф100 мм
	бр.
	

	39
	Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у HDPE тръби ф100 мм
	бр.
	

	40
	Доставка и монтаж на тротоарен кран 2" комплект 
	6p.
	

	41
	Доставка и монтаж на тротоарен кран фланшов ф60 комплект 
	6p.
	

	42
	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф60мм
	бр.
	

	43
	Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф80мм
	бр.
	

	44
	Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф100мм
	бр.
	

	45
	Направа на опорни блокове на хоризонтална чупка
	бр.
	

	46
	Дезинфекция на водопроводи ф 100
	100 м
	

	47
	Дезинфекция на водопроводи ф 150
	100 м
	

	48
	Дезинфекция на водопроводи ф 200
	100 м
	

	49
	Дезинфекция на водопроводи ф 250
	100 м
	

	50
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация
	м
	

	51
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 125 за канализация
	м
	

	52
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 160 за канализация
	м
	

	53
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 200 за канализация
	м
	

	54
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 250 за канализация
	м
	

	55
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 315 за канализация
	м
	

	56
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 400 за канализация
	м
	

	57
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 160 за канализация
	бр.
	

	58
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 200 за канализация
	бр.
	

	59
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 315 за канализация
	бр.
	

	60
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 500 за канализация
	бр.
	

	61
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 125/110 към монтирани тръби за канализация за бр.
	бр.
	

	62
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 200/200 към монтирани тръби за канализация за бр.
	бр.
	

	63
	Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 400/200 към монтирани тръби за канализация за бр.
	бр.
	

	64
	Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация
	м
	

	65
	Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация
	м
	

	66
	Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация
	м
	

	67
	Доставка и полагане на PVC тръби ф 250 за външна канализация
	м
	

	68
	Доставка и полагане на PVC тръби Ф 315 за външна канализация
	м
	

	69
	Доставка и полагане на PVC тръби Ф 400 за външна канализация
	м
	

	70
	Доставка и монтаж на пластмасови  /PVC/ дъги 45°- ф110 за канализация за бр.
	бр.
	

	71
	Доставка и монтаж на пластмасови  /PVC/ дъги 45°- ф125 за канализация за бр.
	бр.
	

	72
	Доставка и монтаж на пластмасови  /PVC/ дъги 45°- ф200 за канализация за бр.
	бр.
	

	73
	Доставка и монтаж на пластмасови  /PVC/ дъги 45°- ф315 за канализация за бр.
	бр.
	

	74
	Доставка и монтаж на пластмасови  /PVC/ дъги 45°- ф400 за канализация за бр.
	бр.
	

	75
	Доставка и монтаж на  пластмасови  /PVC/ разклонители ф160/125 към монтирани тръби за канализация
	бр.
	

	76
	Доставка и монтаж на  пластмасови  /PVC/ разклонители ф250/160 към монтирани тръби за канализация
	бр.
	

	77
	Доставка и монтаж на  пластмасови  /PVC/ разклонители ф400/160 към монтирани тръби за канализация
	бр.
	

	78
	Доставка и полагане на каменинов канал ф 200 в готов изкоп
	бр.
	

	79
	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 150 от тръби
	м
	

	80
	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 200 от тръби
	м
	

	81
	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 250 от тръби
	м
	

	82
	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 2 м с чугунен капак
	бр.
	

	83
	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 3 м с чугунен капак
	бр.
	

	84
	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 4 м с чугунен капак
	бр.
	

	85
	Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 2 м с чугунен капак
	бр.
	

	86
	Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 3 м с чугунен капак
	бр.
	

	87
	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 2 м с чугунен капак
	бр.
	

	88
	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 3 м с чугунен капак
	бр.
	

	89
	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 4 м с чугунен капак
	бр.
	

	90
	Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 100 мм
	бр.
	

	91
	Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 150 мм
	бр.
	

	
XV
	
Външни и вътрешни спортни площадки, тротоари, огради
	
	

	1
	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой
	м³
	

	2
	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 
	т
	

	3
	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра
	т
	

	4
	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри  8/20
	м
	

	5
	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри  20/15
	м
	

	6
	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им
	м
	

	7
	Дренаж с бетонни тръби ф 150 мм
	м
	

	8
	Запечатка с асфалтова емулсия в/у бетонова настилка
	100 м²
	

	9
	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка
	бр.
	

	10
	Разваляне на тротоар от базалтови плочи
	м²
	

	11
	Разваляне на тротоар от бетонни  плочи на пясък
	м²
	

	12
	Настилка от бетонни плочи на тревна фуга
	м²
	

	13
	Настилка от бетонови плочи
	м²
	

	14
	Разваляне на тротоар от каменни плочи, вкл. сортиране на плочите
	м²
	

	15
	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи, неоцветени
	м²
	

	16
	Настилка от решетъчни тела за паркинг
	м²
	

	17
	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, първи етап
	дка
	

	18
	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, втори етап
	дка
	

	19
	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, трети етап
	дка
	

	20
	Доставка и полагане на изкуствена  трева, в т.ч. кварцов пясък  - за спортни площадки 
	м²
	

	
XVI
	
Електрическа
	
	

	1
	Силови инсталации
	
	

	1
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 20х10 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	2
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24х22 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	3
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	4
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	5
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 60х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	6
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 80х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	7
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 100х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	8
	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 120х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)
	м.
	

	2
	Кабели и проводници
	
	

	1
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по тухлена стена (без проводника)
	м.
	

	2
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по бетон (без проводника)
	м.
	

	3
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по стоманена к-ция (без проводника)
	м.
	

	4
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по дърво (без проводника)
	м.
	

	5
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по носещо въже (без проводника)
	м.
	

	6
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² на скара (без проводника)
	м.
	

	7
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х50 мм² на скара (без проводника)
	м.
	

	8
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х95 мм² на скара (без проводника)
	м.
	

	9
	Полагане на кабел тип СВТ до 3х240+120+120 мм² на скара (без проводника)
	м.
	

	10
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² в кабелен канал (без проводника)
	м.
	

	11
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х50 мм² в кабелен канал (без проводника)
	м.
	

	12
	Полагане на кабел тип СВТ до 5х95 мм² в кабелен канал (без проводника)
	м.
	

	13
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1х0.5мм² в монтирани тръби
	м.
	

	14
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 0.5мм² в монтирани тръби
	м.
	

	15
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 0.5мм² в монтирани тръби
	м.
	

	16
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 0.5мм² в монтирани тръби
	м.
	

	17
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 0.5мм² в монтирани тръби
	м.
	

	18
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 0.75мм² в монтирани тръби
	м.
	

	19
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 0.75мм² в монтирани тръби
	м.
	

	20
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 0.75мм² в монтирани тръби
	м.
	

	21
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 0.75мм² в монтирани тръби
	м.
	

	22
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 0.75мм² в монтирани тръби
	м.
	

	23
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1 mm2 в монтирани тръби
	м.
	

	24
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1 mm2 в монтирани тръби
	м.
	

	25
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1 mm2 в монтирани тръби
	м.
	

	26
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1 mm2 в монтирани тръби
	м.
	

	27
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1 mm2 в монтирани тръби
	м.
	

	28
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	29
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	30
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	31
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	32
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	33
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	34
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	35
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	36
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	37
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	38
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	39
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	40
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	41
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	42
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	43
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	44
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	45
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	46
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	47
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	48
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) в монтирани тръби 1 х 10 мм²
	м.
	

	49
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	50
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	51
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	52
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	53
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	54
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	55
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	56
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	57
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	58
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	59
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	60
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	61
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	62
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	63
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 25+16+16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	64
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	65
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	66
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	67
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	68
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	69
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 35+25+25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	70
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	71
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	72
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	73
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	74
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	75
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 50+25+25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	76
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	77
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	78
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	79
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	80
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	81
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 70+35+35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	82
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	83
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	84
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	85
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	86
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	87
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 95+50+50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	88
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	89
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	90
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	91
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	92
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	93
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 120+70+70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	94
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	95
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	96
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	97
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	98
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	99
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 150+70+70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	100
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 185 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	101
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 185 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	102
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 185 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	103
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 185 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	104
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 185 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	105
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 185+95+95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	106
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 240 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	107
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 240 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	108
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 240 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	109
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 240 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	110
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 240 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	111
	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 240+120+120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	112
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	113
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	114
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	115
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	116
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	117
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	118
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	119
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	120
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	121
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 7 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	122
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 8 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	123
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 10 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	124
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 12 х 1.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	125
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	126
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	127
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	128
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	129
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 5.5 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	130
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	131
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	132
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	133
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	134
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 4 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	135
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	136
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	137
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	138
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	139
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 6 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	140
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ в монтирани тръби 1 х 10 мм²
	м.
	

	141
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	142
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	143
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	144
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 10 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	145
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	146
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	147
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	148
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	149
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	150
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	151
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	152
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	153
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	154
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	155
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 25+16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	156
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	157
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	158
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	159
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	160
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	161
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 35+16 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	162
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	163
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	164
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	165
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	166
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	167
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 50+25 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	168
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	169
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	170
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	171
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	172
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	173
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 70+35 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	174
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	175
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	176
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	177
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	178
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	179
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 95+50 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	180
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	181
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	182
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	183
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	184
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 120+70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	185
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	186
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	187
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	188
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 150 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	189
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 150+70 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	190
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 185 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	191
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 185 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	192
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 185 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	193
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 185 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	194
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 185+95 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	195
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 240 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	196
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 240 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	197
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 240 мм² в монитрани тръби
	м.
	

	198
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 240 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	199
	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 240+120 мм² в монтирани тръби
	м.
	

	3
	Разклонителни кутии и конзоли
	
	

	1
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф70/42 за скрита инсталация
	бр.
	

	2
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф100/50 за скрита инсталация
	бр.
	

	3
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 80/80/50 за скрита инсталация
	бр.
	

	4
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 100/100/50 за скрита инсталация
	бр.
	

	5
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 150/150/77 за скрита инсталация
	бр.
	

	6
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 250/200/77 за скрита инсталация
	бр.
	

	7
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла с капак ф73/45 за гипсокартон 
	бр.
	

	8
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 115/115/45 за гипсокартон
	бр.
	

	9
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 250/180/80 за гипсокартон
	бр.
	

	10
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 70/70 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	11
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 100/100 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	12
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 120/120 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	13
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 180/140/68 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	14
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 85/85/40 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	15
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 120/120/42 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	16
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 170/170/80 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	17
	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 95/95/50 на стена или таван с дюбели
	бр.
	

	18
	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла двупътна 3/4 на стена с дюбели
	бр.
	

	19
	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла трипътна 3/4 на стена с дюбели
	бр.
	

	20
	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла четирипътна 3/4 на стена с дюбели
	бр.
	

	21
	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия квадратна четирипътна 3/4 100/100/60 на стена
	бр.
	

	22
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за скрита инсталация, единична
	бр.
	

	23
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, двойна
	бр.
	

	24
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, тройна
	бр.
	

	25
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, четворна
	бр.
	

	26
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за гипсокартон, единична
	бр.
	

	27
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, двойна
	бр.
	

	28
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, тройна
	бр.
	

	29
	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, четворна
	бр.
	

	30
	Доставка и монтаж на кутия за открит монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари
	бр.
	

	31
	Доставка и монтаж на кутия за вграден монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари
	бр.
	

	32
	Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, едностранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.)
	бр.
	

	33
	Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, двустранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.)
	бр.
	

	34
	Доставка и монтаж на кутия за монтаж в бюро, с капак - до 12 модула
	бр.
	

	4
	Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства
	
	

	1
	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21
	бр.
	

	2
	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21
	бр.
	

	3
	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21
	бр.
	

	4
	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21
	бр.
	

	5
	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21
	бр.
	

	6
	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP21
	бр.
	

	7
	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP44
	бр.
	

	8
	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP44
	бр.
	

	9
	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP44
	бр.
	

	10
	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP44
	бр.
	

	11
	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP44
	бр.
	

	12
	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP44
	бр.
	

	13
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21
	бр.
	

	14
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 - двоен
	бр.
	

	15
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP44
	бр.
	

	16
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка,16A, IP21
	бр.
	

	17
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16A, IP21 - двоен
	бр.
	

	18
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16A, IP44
	бр.
	

	19
	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А
	бр.
	

	20
	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44
	бр.
	

	21
	Доставка и монтаж на бойлерно табло
	бр.
	

	22
	Доставка и монтаж на рамка, единична (при модулна система)
	бр.
	

	23
	Доставка и монтаж на рамка, двойна (при модулна система)
	бр.
	

	24
	Доставка и монтаж на рамка, тройна (при модулна система)
	бр.
	

	25
	Доставка и монтаж на рамка, четворна (при модулна система)
	бр.
	

	26
	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800
	бр.
	

	27
	Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 1800
	бр.
	

	28
	Доставка и монтаж на датчик кобиниран (за присъствие и светлочувствителен) 1800
	бр.
	

	29
	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 3600
	бр.
	

	30
	Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 3600
	бр.
	

	31
	Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 3600
	бр.
	

	5.
	Осветителни тела
	
	

	5.1
	Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21
	бр.
	

	5.2
	Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44
	бр.
	

	5.3
	Доставка и монтаж на взривобезопасно осветит. Тяло Еx
	бр.
	

	5.4
	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 20W, IP21
	бр.
	

	5.5
	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 35W, IP21
	бр.
	

	5.6
	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 50W, IP21
	бр.
	

	5.7
	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, IP21, (монтаж над окачен таван)
	бр.
	

	5.8
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.9
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.10
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.11
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.12
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА
	бр.
	

	5.13
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА
	бр.
	

	5.14
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА
	бр.
	

	5.15
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА
	бр.
	

	5.16
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.17
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.18
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.19
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.20
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.21
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.22
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.22
	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.23
	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21
	бр.
	

	5.24
	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65
	бр.
	

	5.25
	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.26
	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 с предпазна решетка за спортни събития
	бр.
	

	5.27
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.28
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.29
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.30
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.31
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.32
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.33
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.34
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.35
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.36
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.37
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.38
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.39
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.40
	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.41
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.42
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.43
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.44
	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА
	бр.
	

	5.45
	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж на стойка на стена (H=2,2м. От готов под, над учебни дъски в класните стаи)
с предпазно стъкло и лампа 1x39W, Т5 HF, IP21, с ЕПРА, с дължина на лампата 1500мм
	бр.
	

	5.46
	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло със означения според стандартите, снабдено с акумулаторна батерия с време на разряд мин. 60мин.
	бр.
	

	5.47
	Доставка и монтаж на батериен блок с време на разряд мин. 60мин, за монтаж към осветително тяло
	бр.
	

	5.48
	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб)
	бр.
	

	5.49
	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 5.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб)
	бр.
	

	5.50
	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб)
	бр.
	

	5.51
	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 5.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб)
	бр.
	

	5.52
	Доставка и монтаж на стоманен стълб до 6м. височина за монтаж на осв. тела за осветление на спортни игрища и зони
	бр.
	

	5.53
	Рогатка за осветително тяло за монтаж на стълб
	бр.
	

	
	Лампени излази
дефиниция:
1. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до ключа или датчика
5. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до осветителното тяло
5. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема
5. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг
	
	

	5.54
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.55
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.56
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.57
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.58
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон)
	бр.
	

	5.59
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер)
	бр.
	

	5.60
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик)
	бр.
	

	5.61
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.62
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.63
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.64
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.65
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон)
	бр.
	

	5.66
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер)
	бр.
	

	5.67
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик)
	бр.
	

	5.68
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.69
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.70
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.71
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.72
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон)
	бр.
	

	5.73
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер)
	бр.
	

	5.74
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик)
	бр.
	

	5.75
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.76
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.77
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.78
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.79
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон)
	бр.
	

	5.80
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер)
	бр.
	

	5.81
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик)
	бр.
	

	5.82
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.83
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.84
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.85
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.86
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)
	бр.
	

	5.87
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)
	бр.
	

	5.88
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)
	бр.
	

	5.89
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.90
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.91
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.92
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.93
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)
	бр.
	

	5.94
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)
	бр.
	

	5.95
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)
	бр.
	

	5.96
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.97
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.98
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.99
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.100
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)
	бр.
	

	5.101
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)
	бр.
	

	5.102
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)
	бр.
	

	5.103
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.104
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.105
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.106
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.107
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)
	бр.
	

	5.108
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)
	бр.
	

	5.109
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)
	бр.
	

	5.110
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.111
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.112
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.113
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.114
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)
	бр.
	

	5.115
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)
	бр.
	

	5.116
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)
	бр.
	

	5.117
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.118
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.119
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.120
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.121
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)
	бр.
	

	5.122
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)
	бр.
	

	5.123
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)
	бр.
	

	5.124
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.125
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.126
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.127
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.128
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)
	бр.
	

	5.129
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)
	бр.
	

	5.130
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)
	бр.
	

	5.131
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.132
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.133
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.134
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.135
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)
	бр.
	

	5.136
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)
	бр.
	

	5.137
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)
	бр.
	

	5.138
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.139
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.140
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.141
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.142
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон)
	бр.
	

	5.143
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер)
	бр.
	

	5.144
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик)
	бр.
	

	5.145
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.146
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.147
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.148
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.149
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон)
	бр.
	

	5.150
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер)
	бр.
	

	5.151
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик)
	бр.
	

	5.152
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.153
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.154
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.155
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.156
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон)
	бр.
	

	5.157
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер)
	бр.
	

	5.158
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик)
	бр.
	

	5.159
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.160
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.161
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.162
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.163
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон)
	бр.
	

	5.164
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер)
	бр.
	

	5.165
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик)
	бр.
	

	5.166
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.167
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.168
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.169
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.170
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)
	бр.
	

	5.171
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)
	бр.
	

	5.172
	Лампен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)
	бр.
	

	5.173
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.174
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.175
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.176
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.177
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)
	бр.
	

	5.178
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)
	бр.
	

	5.179
	Лампен излаз до 7 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)
	бр.
	

	5.180
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.181
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.182
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.183
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.184
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)
	бр.
	

	5.185
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)
	бр.
	

	5.186
	Лампен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)
	бр.
	

	5.187
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)
	бр.
	

	5.188
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)
	бр.
	

	5.189
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)
	бр.
	

	5.190
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)
	бр.
	

	5.191
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)
	бр.
	

	5.192
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)
	бр.
	

	5.193
	Лампен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)
	бр.
	

	
	Контактни излази
дефиниция:
1. Полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до контакт (или друг консуматор, който не е захранен директно от табло)
5. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема
5. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг
	
	

	5.221
	Контактен излаз до 4 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм²
	бр.
	

	5.222
	Контактен излаз до 6 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм²
	бр.
	

	5.223
	Контактен излаз до 8 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм²
	бр.
	

	5.224
	Контактен излаз до 10 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм²
	бр.
	

	5.225
	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби
	бр.
	

	5.226
	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби
	бр.
	

	5.227
	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби
	бр.
	

	5.228
	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби
	бр.
	

	5.229
	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1
	бр.
	

	5.230
	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1
	бр.
	

	5.231
	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1
	бр.
	

	5.232
	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1
	бр.
	

	5.233
	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23
	бр.
	

	5.234
	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23
	бр.
	

	5.235
	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23
	бр.
	

	5.236
	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23
	бр.
	

	5.237
	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон
	бр.
	

	5.238
	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон
	бр.
	

	5.239
	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон
	бр.
	

	5.240
	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон
	бр.
	

	5.241
	Контактен излаз до 4 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16
	бр.
	

	5.242
	Контактен излаз до 6 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16
	бр.
	

	5.243
	Контактен излаз до 8 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16
	бр.
	

	5.244
	Контактен излаз до 10 м с кабел тип  H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16
	бр.
	

	5.245
	Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм²  в тръби, твърди, ф17,4
	бр.
	

	5.246
	Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм²  в тръби, твърди, ф17,4
	бр.
	

	5.247
	Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм²  в тръби, твърди, ф17,4
	бр.
	

	5.248
	Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм²  в тръби, твърди, ф17,4
	бр.
	

	
ХVII
	
Отоплителна инсталация

	
	

	1
	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2"
	бр.
	

	2
	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 3/4"
	бр.
	

	3
	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 1/2"
	бр.
	

	4
	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 3/4"
	бр.
	

	5
	Доставка и монтаж секретен вентил ъглов DN 1/2"
	бр.
	

	6
	Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени 1/2"
	бр.
	

	7
	Доставка и монтаж  спирателен кран холендеров ф 1/2"
	бр.
	

	8
	Доставка и монтаж муфа ф 1/2" 
	бр.
	

	9
	Монтаж медни тръби и фитинги
	бр.
	

	10
	Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове ф 1/2"
	бр.
	

	11
	Хидравлична проба тръбна мрежа
	бр.
	

	12
	Топла проба тръбна мрежа
	бр.
	

	13
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 350/160
	бр.
	

	14
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/700
	бр.
	

	15
	Доставка и монтаж  на чугунени глидери 500/110
	бр.
	

	16
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/160
	бр.
	

	17
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/220
	бр.
	

	18
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 600/160
	бр.
	

	19
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/70
	бр.
	

	20
	Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/160
	бр.
	

	21
	Доставка и монтаж на тапа радиаторна
	бр.
	

	22
	Доставка и монтаж на щепсел радиаторен
	бр.
	

	23
	Доставка и монтаж на обезвъздушител секретет ½"
	бр.
	

	24
	Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов ½”
	бр.
	

	25
	Доставка и монтаж на вентил секретен прав 1/2”
	бр.
	

	26
	Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор
	бр.
	

	27
	Доставка и монтаж на радиаторен холендър
	бр.
	

	28
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен
	бр.
	

	29
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен
	бр.
	

	30
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен
	бр.
	

	31
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен
	бр.
	

	32
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен
	бр.
	

	33
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен
	бр.
	

	34
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен
	бр.
	

	35
	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1прешлен
	бр.
	

	36
	Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор
	бр.
	

	37
	Доставка и монтаж на нипел
	бр.
	

	38
	Доставка и монтаж на термоглава
	бр.
	

	39
	Свързване на  колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии
	бр.
	

	40
	Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2"  
	бр.
	

	41
	Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4"  
	бр.
	

	42
	Доставка и монтаж сферичен вентил 1"  
	бр.
	

	43
	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4"  
	бр.
	

	44
	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2"  
	бр.
	

	45
	Доставка и монтаж сферичен вентил 2"  
	бр.
	

	46
	Доставка и монтаж сферичен вентил 2 1/2"  
	бр.
	

	47
	Доставка и монтаж сферичен вентил 3"  
	бр.
	

	48
	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2
	л.м
	

	49
	Доставка и монтаж тръба  с ал.вложка ф18х2
	л.м
	

	50
	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2
	л.м
	

	51
	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3
	л.м
	

	52
	Доставка и монтаж тръба  с ал.вложка ф32х3
	л.м
	

	53
	[bookmark: OLE_LINK1]Доставка и монтаж на адаптор ф32мм
	бр.
	

	54
	Доставка и монтаж на двоен нипел ф32мм
	бр.
	

	55
	Доставка и монтаж на тройник за редукция ф32мм
	бр.
	

	56
	Доставка и монтаж на тройник  ф32мм
	бр.
	

	57
	Доставка и монтаж на пресколяно ф32мм
	бр.
	

	58
	Доставка и монтаж на преснипел ф32мм
	бр.
	

	59
	Доставка и монтаж на престройник ф32мм
	бр.
	

	60
	Гофрирана тръба  за изолация на тръба с алуминиева вложка ф32мм
	л.м
	

	61
	Монтаж на обезвъздушител
	бр.
	

	62
	Монтаж на радиаторен вентил
	бр.
	

	63
	Монтаж на радиаторен холендър
	бр.
	

	64
	Монтаж на обезвъздушител 3/8” на отоплително тяло
	бр.
	

	65
	Монтаж на радиатор за баня- алуминиев на стена
	бр.
	

	66
	Монтаж на колекторна кутия до 6 линии вградени в стена
	бр.
	

	67
	Монтаж на колекторна кутия до 10 линии вградени в стена
	бр.
	

	68
	Монтаж  на колекторна кутия до 6 линии окачена на стена
	бр.
	

	69
	Монтаж  на колекторна кутия до 10 линии окачена на стена
	бр.
	

	70
	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 6 линии
	бр.
	

	71
	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 12 линии
	бр.
	

	72
	Изпробване плътността на тръбопроводи до ф 203 mm на хидравлично налягане /само труд/
	м
	

	73
	Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти /само труд/
	бр.
	

	74
	Източване на водно отопление до 20 отоплителни тела /само труд/
	бр.
	

	75
	Промиване на щранговете за парно или водно отопление под налягане /само труд/
	бр.
	

	76
	Промиване стари отопл.тела под водно налягане /само труд/
	бр.
	

	77
	Демонтаж на радиаторен вентил
	бр.
	

	78
	Демонтаж на кранове до 100 atm. 1/2”
	бр.
	

	79
	Монтаж на подвижни/неподвижни жалузиини решетки до 0.5 m2 на стена
	бр.
	

	80
	Направа и монтаж на мрежести решетки 0.5 m2 върху въздухопроводи
	бр.
	

	81
	Направа и монтаж на мрежести решетки 2 m2 върху въздухопроводи
	бр.
	

	82
	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф108 mm под хидравл. налягане /само труд/
	м
	

	83
	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 250 mm под хидравл. Налягане /само труд/
	м
	

	84
	Направа и монтаж на шапки и чадъри с периметър до 1200 mm
	бр.
	

	85
	Направа и монтаж на фланци за въздухопр с ф до 400 mm
	бр.
	

	
	Обща стойност, без ДДС
	



